## specifikacija
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Ukupna količina (VMA) | Naziv sredstva, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr - 110 cm | kom. | 40
2 | Dijagnostički kvadripolarni kateter sa fiksnom krivinom (dužina katetera 110 cm ± 5 cm, razmak elektroda 2 mm, 5 mm, 10 mm, debljine 5 i 6 frenča) | kom. | 20
3 | Dijagnostički dekapolarni kateter sa promenljivom krivinom (ručica katetera sa mehanizmom "puš-pul", dužina katetera 110 cm ± 5 cm, debljine 6 frenča, razmak elektroda 2,5 mm- 5 mm do 8 mm- 2,5 mm, elektroda od platinum-iridijum materijala | kom. | 20
4 | Dugačka igla za transseptalnu funkciju (18 Gauge sa mogućnošću izbora dva ugla oštrice igle). Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transeptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore, veličine unutrašnjih promera 8 frenča i 8,5 frenča, sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju (Swartz transeptalni introducer) Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom (bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju- agilis) | komplet | 16
5 | Tubing sistem za pumpu za spoljnu irigaciju | kom. | 20
6 | Kožne elektrode za elektroanatomski maping (za Ensite navigacioni sistem za ablaciju) | kom. | 10
7 | Konvencionalni kateter za konvencionalnu RF ablaciju (vrh 4 mm i koaksijalna rotacija) | kom. | 7
8 | Ablativni kateter sa spoljnom irigacijom i fleksibilnim vrhom od 4 mm | kom. | 8
9 | Implantabilni monitor srčane funkcije sa mogućnošću implantacije injektorom manjeg volumena od 1,5 cm3 i težine manje od 3 g | kom. | 11
10 | Balon kateter za krioablaciju 23 ili 28 mm | kom. | 31
11 | Deflektabilni uvodnik za balon kateter za krioablaciju 12 F maksimalne deflekcije 135 stepeni | kom. | 20
12 | Koaksijalni kabl za kriokateter | kom. | 20
13 | Elekrični kabl za kriokateter | kom. | 18
14 | Cirkularni dijagnostički kateter fiksna kružna krivina 15 ili 20 mm 8 elektroda 3,3 F | kom. | 12
15 | Električni kabl za cirkularni dijagnostički kateter za krioablaciju | kom. | 20
16 | Dijagnostički kvadripolarni kateter sa mogućnošću lateralne defleksije | kom. | 20
17 | Ablativni kateter sa mogućnošću lateralne defleksije | kom. | 15
18 | Irigacioni ablacioni kateter sa zlatnim vrhom (termalna provodljivost vrha veća od 2,5 W/cm Kelvina) sa mogućnošću defleksije od 270 stepeni, pet različitih krivina i dvanaest irigacionih rupa. Distalna elektroda za ablaciju 3,5 mm. Rastojanje među elektrodama 2mm- 5mm- 2 mm. | kom. | 7