## RADNA
Red. broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om
1 | 3318200 | Jednokomorski pacemaker sa frekventnom adaptacijom VVIR | kom. | 30 | 58000 | 1740000 | 2088000
2 | 3318200 | Dvokomorski pacemaker sa frekventnom adaptacijom DDDR | kom. | 20 | 80300 | 1606000 | 1927200
3 | 3318200 | Elektroda-bipolarna aktivna, prava komorska (elektrode sa steroidom, dužina min 57 cm) | kom. | 20 | 20900 | 418000 | 501600
4 | 3318200 | Elektroda-bipolarna aktivna, prava pretkomorska (EEelektrode sa steroidom, dužina min 52 cm) | kom. | 12 | 20900 | 250800 | 300960
5 | 3318200 | Uvodnici za elektrode 7 Fr kompatibilni sa elektrodama za antibradikarnu stimulaciju ili HV elektrodama, sa iglom za punkciju, odgovarajućim špricem i žicom za uvođenje | kom. |  | 7700 | 0 | 0
6 | 3318200 | Uvodnici za elektrode 8 Fr kompatibilni sa elektrodama za antibradikarnu stimulaciju ili HV elektrodama, sa iglom za punkciju, odgovarajućim špricem i žicom za uvođenje | kom. | 100 | 7700 | 770000 | 924000
7 | 3318200 | Uvodnici za elektrode 9 Fr kompatibilni sa elektrodama za antibradikarnu stimulaciju ili HV elektrodama, sa iglom za punkciju, odgovarajućim špricem i žicom za uvođenje | kom. | 10 | 7700 | 77000 | 92400
8 | 3318200 | Elektroda za privremeni pacemaker 5 Fr -110 cm | kom. |  | 16500 | 0 | 0
9 | 3318200 | Jednokomorski implantibilni kardio defribrilator ICD-VR | kom. | 6 | 546073 | 3276438 | 3931725.6
10 | 3318200 | HV elektroda | kom. | 8 | 110000 | 880000 | 1056000
11 | 3318200 | Uvodnik za HV elektrodu | kom. |  | 6600 | 0 | 0
12 | 3318200 | Resinhronizacioni (CRT-p) pacemaker | kom. | 3 | 660000 | 1980000 | 2376000
13 | 3318200 | Elektroda CS | kom. | 5 | 55000 | 275000 | 330000
14 | 3318200 | Uvodni sistem za koronarni sinus (uvodnik za CS+ žica vodič) | kom. | 3 | 39270 | 117810 | 141372
15 | 3318200 | Balon kateter za venogram za CS | kom. | 3 | 8305 | 24915 | 29898
16 | 3318200 | Žica za elektrodu za CS | kom. | 3 | 11000 | 33000 | 39600
17 | 33186000 | Cev za evakuaciju krvi, fleksibilna, za izvlačenje (ventovanje) krvi iz leve komore (Intrakardijalni saker), 21 FR, 1/4 konektor | kom |  | 2970 | 0 | 0
18 | 33186000 | Specifična cevka (koja se transatrijalno uvodi u desnu pretkomoru i sinus venosus) za retrogradnu vensku kardioplegiju | kom |  | 11550 | 0 | 0
19 | 33186000 | Venska cevka dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, duzina oko 40 cm, sa 1/2 konektorom | kom |  | 4290 | 0 | 0
20 | 33186000 | Venska cevka "dvostepena", armirana, sa opturatorom, bez konektora 50FR/36FR, duzina oko 40 cm, sa1/2 konektorom | kom |  | 4290 | 0 | 0
21 | 33186000 | Venska cevka , prava, armirana, sa "lighthouse" vrhom, bez konektora, 28FR i 32 FR (jednak broj komada) duzina oko 40 cm, 3/8 konektor | kom |  | 4290 | 0 | 0
22 | 33186000 | Aortna cevka sa povijenim vrhom, konektorom i LL i usekom za fiksiranje šavom, 22 FR i 24 FR (jednake količine), dužina oko 25 cm, konektor 3/8 '' | kom |  | 4290 | 0 | 0
23 | 33186000 | Cevka sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom ili konektorom sa slavinicom za ventovanje i davanje kardioplegije | kom |  | 1815 | 0 | 0
24 | 33186000 | Venska cevka femoralna, armirana, sa silikonskim opturatorom, bočnim otvorima bez konektora, 22FR, dužina 67 cm, konektor 3/8 - 1/2 | kom |  | 35200 | 0 | 0
25 | 33186000 | Venska cevka femoralna, armirana, sa silikonskim opturatorom, bočnim otvorima bez konektora, 28FR, dužina 87 cm, konektor 1/2 | kom |  | 35200 | 0 | 0
26 | 33186000 | Venska cevka, pod uglom od 90 stepeni, armirana, sa basket vrhom, bez konektora sa prstenom za šav, 28 FR, dužina 38 cm, konektor 3/8 " | kom |  | 4730 | 0 | 0
27 | 33186000 | Venska cevka, pod uglom od 90 stepeni, armirana, sa basket vrhom, bez konektora sa prstenom za šav, 32 FR, dužina 38 cm, konektor 3/8 " | kom |  | 4730 | 0 | 0
28 | 33186000 | Oksigenator sa setom za perfuziju -specifikaciju dati u prilogu | kom |  | 50000 | 0 | 0
29 | 33186000 | Oksigenator sa setom za perfuziju -specifikaciju dati u prilogu | kom |  | 50000 | 0 | 0
30 | 33186000 | HEMOKONCENTRATOR - Set za hemofiltraciju,sastoji se od: Hemofiltera površine 0,68m2 sa linijama za konvencionalnu ultrafiltraciju,konektorima i kesom, prajming filtera 60 ml | kom |  | 14850 | 0 | 0
31 | 33186000 | Sredstvo (uređaj) za intraortnu mehaničku cirkulatornu podršku srčane funkcije sa mogućnošću generisanja 3l/min i sa mogućnošću plasiranja kroz aksilarnu i femoralnu arteriju, a koji se priključuje na postojeću balon-pumpu, zajedno sa odgovarajućim insercionim setom (u kome se nalaze i žičani vodič i produživač katetera, igla za uvođenje...) | kom |  | 600000 | 0 | 0
32 | 33186000 | Glava za centrifugalnu pumpu za mašinu proizvođača Sorin Group Italija, “prajming” 57 ml, max protok 8 l/min, max pritisak 800 mmHg, | kom |  | 28600 | 0 | 0
33 | 33186000 | SET za krvnu kardioplegiju koji se sastoji od razmenjivača toplote, max protok krvi 2500 ml/min, “prajming” 30 ml, povrsina 0,05 m² i odgovarajućih linija sa konektorima, razmera 4:1 | kom |  | 17600 | 0 | 0
34 | 33186000 | Ćebe za grejanje/hlađenje pacijenata (za mašinu Heater Cooler, proizvođača Sorin Group, Italija) | kom |  | 38500 | 0 | 0
35 | 33186000 | Žice obložene izolatorom sa iglom za privremenu epikarijalnu elektrostimulaciju srca nakon kardiohirurških intervencija | kom |  | 2475 | 0 | 0
36 | 3318200 | Dvokomorski implantibilni kardio defribrilator ICD-VR | kom | 3 | 650000 | 1950000 | 2340000
37 | 3318200 | Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr -110 cm | kom | 40 | 16500 | 660000 | 792000
38 | 33182000 | Дијагностички квадриполарни катетер са фиксном кривином (дужина катетера 115 цм, размак електрода 2 мм, 5 мм, 10 мм, дебљине 5 и 6 френча | kom | 20 | 50000 | 1000000 | 1200000
39 | 33182000 | Дијагностички декаполарни катетер са променљивом кривином (ручица катетера са механизмом „пуш-пул“, дужина катетера 105 цм, дебљине 6 френча, размак електрода 2,5-5-2,5 | kom | 12 | 81000 | 972000 | 1166400
40 | 33182000 | Циркуларни варијабилни дуодекаполарни катетер , бидирекциони са асиметричном кривином за активациони мапинг плућних вена (ЛАСО или еквивалент) | kom | 12 | 180000 | 2160000 | 2592000
41 | 33182000 | Дугачка игла за транссепталну функцију,(18 Гауге са могућношћу избора два угла оштрице игле) Дугачки уводници са фиксном кривином за трансепталну пункцију и кататеризацију леве преткоморе, величине унутрашњих промера 8 френча и 8,5 френча, са одговарајућом Ј жицом и водичем 0,032 инча за трансепталну пункцију (Swartz трансептални интродуцер Дугачки уводници са променљивом кривином (бидирекциона асиметрична кривина са одговарајућом Ј жицом и водичем 0,032 инча за трансепталну пункцију- агилис) | kom | 10 | 203200 | 2032000 | 2438400
42 | 33182000 | Тубинг систем за пумпу за спољну иригацију | kom | 20 | 10000 | 200000 | 240000
43 | 33182000 | Кожне електроде за електроанатомски мапинг (за Енсите навигациони систем за аблацију) | kom | 10 | 95000 | 950000 | 1140000
44 | 33182000 | Стереабилни квадриполарни дијагностички катетер са механизмом за формирање разних кривина дисталног краја са променљивим радијусом од 55-75 мм, са механизмом за латералну дефлексију и размаком електрода 2-5-2 мм, дебљине 7 френча | kom | 0 | 73400 | 0 | 0
45 | 33182000 | Дијагностички дуодекаполарни катетер (Халолајк) | kom | 6 | 130000 | 780000 | 936000
46 | 33182000 | Конвенционални катетер за конвенционалну РФ аблацију(врх 4 мм и коаксијална ротација) | kom | 7 | 118000 | 826000 | 991200
47 | 33182000 | Аблативни катетер са спољном иригацијом и флексибилним врхом од 4 мм | kom | 8 | 144000 | 1152000 | 1382400
48 | 33182000 | Имплантабилни монитор срчане функције са могућношћу имплантације ињектором мањег волумена од 1,5цм3 и тежине мање од 3 гр. | kom | 10 | 302500 | 3025000 | 3630000
49 | 33182000 | Сет за пункцију перикарда, игла са мандреном, водич жица, катетер атрауматског врха са бочним перфорацијама | kom | 0 | 15000 | 0 | 0
50 | 33182000 | Аблациони катетер са хлађењем врха, дистална електрода 3,5 мм, размак електрода 2-5-2 мм | kom | 10 | 195800 | 1958000 | 2349600
51 | 33182000 | Дијагностички циркуларни катетер Ласо лајк дијаметра 15, 20, 25 мм са дисталном маркер електродом | kom | 0 | 182000 | 0 | 0
52 | 33182000 | Балон катетер за криоаблацију 23 или 28 мм | kom | 20 | 320000 | 6400000 | 7680000
53 | 33182000 | Дефлектабилни уводник за балон катетер за криоаблацију 12 Ф максималне дефлекције 135 степени | kom | 10 | 70800 | 708000 | 849600
54 | 33182000 | Коаксијални кабл за криокатетер | kom | 20 | 17700 | 354000 | 424800
55 | 33182000 | Електрични кабл за криокатетер | kom | 8 | 17700 | 141600 | 169920
54 | 3318200 | Циркуларни дијагностички катетер фиксна кружна кривина 15 или 20 мм 8 електрода 3,3 Ф | kom | 10 | 122720 | 1227200 | 1472640
55 | 3318200 | Електични кабал за циркуларни дијагностички катетер за криоаблацију | kom | 4 | 18880 | 75520 | 90624
56 | 33182000 | Дугачка игла за транссепталну функцију угао закривљености врха од 50 до 86 степени дужина од 71 до 98 mm Дугачки управљиви уводници за трансепталну пункцију са симетричним кривинама савијанја врха величине унутрашњих промера 8,5 френча, са одговарајућом Ј жицом и водичем 0,032 инча угао савијанја врха 180 степени у обе стране, кривине мала 16,4 мм, среднја 22,4мм и велика 36,0 мм корисна дужина 74 цм Дугачки уводник за трансепталну пункцију са фиксном кривином дебилјине 8,5Ф, дужине од 60 цм до 80 цм кривине од 15 до 150 степени | kom | 0 | 83500 | 0 | 0
57 | 33182000 | Дијагностички квадриполарни катетер са могућношћу латералне дефлексије | ком | 10 | 74000 | 740000 | 888000
58 | 33182000 | Аблативни катетер са могућношћу латералне дефлексије | ком | 10 | 115000 | 1150000 | 1380000
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 39910283 | 39910283

## SOVO
Red. broj | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV- om
1 | 3318200 | Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr -110 cm | kom | 40 | 10800 | 432000 | 475200
2 | 33182000 | Дијагностички квадриполарни катетер са фиксном кривином (дужина катетера 115 цм, размак електрода 2 мм, 5 мм, 10 мм, дебљине 5 и 6 френча | kom | 20 | 50000 | 1000000 | 1100000
3 | 33182000 | Дијагностички декаполарни катетер са променљивом кривином (ручица катетера са механизмом „пуш-пул“, дужина катетера 105 цм, дебљине 6 френча, размак електрода 2,5-5-2,5, електрода од платинум-иридијум материјала | kom | 20 | 81000 | 1620000 | 1782000
4 | 33182000 | Дугачка игла за транссепталну функцију,(18 Гауге са могућношћу избора два угла оштрице игле) Дугачки уводници са фиксном кривином за трансепталну пункцију и кататеризацију леве преткоморе, величине унутрашњих промера 8 френча и 8,5 френча, са одговарајућом Ј жицом и водичем 0,032 инча за трансепталну пункцију (Swartz трансептални интродуцер Дугачки уводници са променљивом кривином (бидирекциона асиметрична кривина са одговарајућом Ј жицом и водичем 0,032 инча за трансепталну пункцију- агилис) | kom | 20 | 204000 | 4080000 | 4488000
5 | 33182000 | Тубинг систем за пумпу за спољну иригацију | kom | 20 | 10800 | 216000 | 237600
6 | 33182000 | Кожне електроде за електроанатомски мапинг (за Енсите навигациони систем за аблацију) | kom | 10 | 101000 | 1010000 | 1111000
7 | 33182000 | Конвенционални катетер за конвенционалну РФ аблацију(врх 4 мм и коаксијална ротација) | kom | 7 | 118000 | 826000 | 908600
8 | 33182000 | Аблативни катетер са спољном иригацијом и флексибилним врхом од 4 мм | kom | 8 | 130000 | 1040000 | 1144000
9 | 33182000 | Имплантабилни монитор срчане функције са могућношћу имплантације ињектором мањег волумена од 1,5цм3 и тежине мање од 3 гр. | kom | 11 | 304000 | 3344000 | 4012800
10 | 33182000 | Балон катетер за криоаблацију 23 или 28 мм | kom | 35 | 320000 | 11200000 | 12320000
11 | 33182000 | Дефлектабилни уводник за балон катетер за криоаблацију 12 Ф максималне дефлекције 135 степени | kom | 20 | 71000 | 1420000 | 1562000
12 | 33182000 | Коаксијални кабл за криокатетер | kom | 20 | 19000 | 380000 | 456000
13 | 33182000 | Електрични кабл за криокатетер | kom | 18 | 19000 | 342000 | 410400
14 | 3318200 | Циркуларни дијагностички катетер фиксна кружна кривина 15 или 20 мм 8 електрода 3,3 Ф | kom | 15 | 125000 | 1875000 | 2062500
15 | 3318200 | Електрични кабал за циркуларни дијагностички катетер за криоаблацију | kom | 20 | 20000 | 400000 | 480000
16 | 33182000 | Дијагностички квадриполарни катетер са могућношћу латералне дефлексије | ком | 20 | 81000 | 1620000 | 1782000
17 | 33182000 | Аблативни катетер са могућношћу латералне дефлексије | ком | 15 | 116000 | 1740000 | 1914000
18 | 33182000 | Иригациони аблациони катетер са златним врхом (термална проводљивост врха већа од 2,5 W/cm Kelvina) са могућношћу дефлексије од 270 степени , пет различитих кривина и дванаест иригационих рупа. Дистална електода за аблацију 3,5мм. Растојање међу електродама 2-5-2 мм | ком | 10 | 130000 | 1300000 | 1430000
|  | UKUPNO |  |  |  | 33845000 | 37676100
[6 empty] | 33845089.39 | 37229598.33
[6 empty] | 89.39 | -446501.67

## Sheet3
Понуђач:
Редни број партије | Предмет набавке | Јединица мере | Укупна количина | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr -110 cm | kom | 100
2 | Dijagnostički nedeflektabilni kateter sa upletenim slojem i atraumatskim fleksibilnim vrhom katetera. Dužina katetera 110 cm sa C,J,D krivinom dijametra 5 i 6 Fr i sa brojem polova 4,6 i 10 | kom | 30
3 | Dijagnostički stirabilni kateter upotrebne dužine 110 cm, dijametra 6 Fr, razmak elektroda 5 mm, 2mm-5mm-2mm i 2mm-8mm-2mm dostupan sa 4 i 10 elektroda. Dijametra krivina 45mm i 60mm. | kom | 30
4 | Dugačka igla za transseptalnu funkciju (18 G sa mogućnošću izbora dva ugla oštrice igle). Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore, veličine unutrašnjih promera 8 Fr i 8.5 Fr, sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0.032 inča za transseptalnu punkciju. Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom (bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0.032 inča za transseptalnu punkciju) | komplet | 60
5 | Tubing sistem za pumpu za spoljnu irigaciju | kom | 20
6 | Kožne elektrode za elektroanatomski maping (za Ensite navigacioni sistem za ablaciju) | kom | 10
7 | Ablativni kateter sa hlađenjem vrha i senzorom za merenje kontaktne sile, distalna elektroda 3,5mm, razmak elektroda 2mm-5mm-2mm | kom | 10
8 | Ablativni kateter sa spoljnom irigacijom i fleksibilnim vrhom od 4mm | kom | 12
9 | Balon kateter za krioablaciju od poliuretana veličine 23 ili 28 mm, dužine veće od 130 cm i maksimalne defleksije od 45 stepeni | kom | 80
10 | Deflektabilni uvodnik za balon kateter za krioablaciju 12 Fr, maksimalne deflekcije 135 stepeni | kom | 80
11 | Koaksijalni kabl za kriokateter | kom | 80
12 | Električni kabl za kriokateter | kom | 30
13 | Cirkularni dijagnostički kateter fiksna kružna krivina 15 ili 20 mm 8 elektroda 3.3 Fr za krioablaciju | kom | 50
14 | Električni kabl za cirkularni dijagnostički kateter za krioablaciju | kom | 30
15 | Dijagnostički kvadripolarni kateter sa mogućnošću lateralne defleksije i pravljenja promenljivih veličina krivina u opsezima 40-60mm ili 55-75mm. Razmak elektroda 2mm-5mm-2mm, debljine 7 Fr i dužine 110cm. | kom | 20
16 | Ablativni kateter sa mogućnošću lateralne defleksije i pravljenja promenljivih veličina krivina u opsezima 40-60mm ili 55-75mm. Razmak elektroda 2mm-5mm-2mm, debljine 7 Fr i dužine 110cm, debljina vrha katetera od 4mm. | kom | 12
17 | Cirkularni varijabilni duodekapolarni kateter, bidirekcioni sa asimetričnom krivinom za aktivacioni maping plućnih vena, Lasso Deflectable Circular Mapping Catheter ili odgovarajuće | kom | 15
18 | Set za elektrofiziološku proceduru, koji sadrži: Zaštitu za glavu aparata 91cm x 76cm; plastičnu posudu od 500ml kom. 2; plastičnu posudu od 2500ml; plave upijajuće peškire 65cm x 40cm kom. 3; prekrivka za operacioni sto 150cm x 200cm; mantil vel. L kom. 2; mantil vel. XL kom. 2; Y automatska valvula kom. 2; manifold 3 porta kom. 2; IV linija 120cm FAS kom. 2; radna žica 0.035/150cm J tip; špricevi od 10ml karbonski kom. 4; špricevi od 20ml kom. 6; šit od 7Fr-11cm sa iglom u setu kom. 4; indeflator od 30atm u setu sa trokerom, Y konektorom i priborom za ugradnju, hirurška prekrivka za pacijenta 280cm x 380cm. | kom. | 75
19 | Dekapolarni dijagnostički elektrofiziološki kateteri za aktivacioni maping koronarnog sinusa, dužine 110cm. Puš-pul mehanizam, razmak elektroda 2mm-5mm-2mm i 2mm-6mm-2mm | kom. | 30
20 | Kablovi za testiranje trajnih pejsing elektroda | kom. | 50