## Sheet1
Partija broj | Korisnik | ORJN | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina UKUPNO | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa | Jedinična procenjena vrednost sa PDVom | Procenjena vrednost partije bez PDVa | Procenjena vrednost partije sa PDVom | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom
1 | klinika za urologiju | 33141620 | ureteralni set stent, monoJ, CH 4,8, otvorenog vrha, dužine 70-90cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 30 |  | 30 | 3450 | 3795 | 103500 | 113850
2 | klinika za urologiju | 33141620 | ureteralni set stent, monoJ, CH 6, otvorenog vrha, dužine 70-90cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 50 |  | 50 | 3450 | 3795 | 172500 | 189750
3 | klinika za urologiju | 33141620 | Sterilna laparaskopska navlaka za kameru, veličine 14 x 250 cm, sa otvorenuim ravnim vrhom, samolepljivom folijom i 2 gumice | kom | 90 |  | 90 | 300 | 330 | 27000 | 29700
4 | klinika za urologiju | 33141620 | Laserska sonda, debljine 230 mikrona, kompatibilna sa aparatom Calculase II Karl Storz | kom | 12 |  | 12 | 107114 | 128536.8 | 1285368 | 1542441.6
5 | klinika za urologiju | 33141620 | Punkcioni set za nefrostomiju (2-step), sa 2-partnom punkcionom iglom sa 3 prstena za unstrasound markere, zica uvodjac sa introdjuserom duzine 800mm, kateter ekstender od metala duzine 325 mm sa plasticnim stiletom, pigtail kateter od poliuretana, radiopaktni celom duzinom, duzine 30cm, sa centralnim otvorom, prevucen hidrogelom, sa 6 drenaznih rupica i Luer-lock konektorom, dimenzije Ch 8/10; u setu treba da bude i adapter za urin eksu, ceo set je sterilan, latex free, single use. | set | 40 |  | 40 | 9500 | 10989 | 380000 | 439560
6 | klinika za urologiju | 33141620 | Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | pakovanje (6 kom) | 10 | 1 | 11 | 7150 | 8580 | 78650 | 94380
7 | klinika za urologiju | 33141620 | Elektroda za koagulaciju, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | pakovanje (6 kom) | 1 | 1 | 2 | 7150 | 8580 | 14300 | 17160
8 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, 7f/28 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 145-150cm, dužina gurača 45-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 0 | 8 | 8 | 3300 | 3630 | 26400 | 29040
9 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, F6/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača 45-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 0 | 8 | 8 | 3300 | 3630 | 26400 | 29040
10 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7 Fr, dužine 22-32cm, sa nitinolskim uvođačem, ostaje u organizmu više od 12 meseci | kom | 10 |  | 10 | 8500 | 9350 | 85000 | 93500
11 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 22-32cm, sa nitinolskim uvođačem, ostaje u organizmu više od12 meseci | kom | 10 |  | 10 | 8500 | 9350 | 85000 | 93500
12 | klinika za urologiju | 33141620 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine 10Fr, spoljašnji dijametar 12Fr, dužine 45 cm | kom | 10 |  | 10 | 21600 | 23760 | 216000 | 237600
13 | klinika za urologiju | 33141620 | Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom | kom | 10 |  | 10 | 12000 | 13200 | 120000 | 132000
14 | klinika za urologiju | 33141620 | urološka nitinolska žica-vodič, savijenog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinom, hidrofilna, 0,035 inch, dužine 145 cm, tvrdog tela (super stiff) | pakovanje (5 kom) | 1 |  | 1 | 41850 | 50220 | 41850 | 50220
15 | klinika za urologiju | 33141620 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, 4Fr, 60cm | kom | 2 |  | 2 | 77512 | 93014 | 155024 | 186028
16 | klinika za urologiju | 33141620 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz ureterorenoskop | kom | 1 |  | 1 | 29600 | 35520 | 29600 | 35520
17 | klinika za urologiju | 33141620 | Žica vodilja nitinolska sa hidrofilnim pravim vrhom 10 cm, fleksibilni proksimalni kraj, sa PTFE oblogom i fleksibilna oba kraja , dužina 150 cm, debljina 0.035 inča (extra stiff) | pakovanje (5 kom) | 1 |  | 1 | 49183.2 | 54648 | 49183.2 | 54648
18 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7-5.0 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu više od 6 meseci | kom | 10 |  | 10 | 19000 | 20900 | 190000 | 209000
19 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu od 6 meseci | kom | 10 |  | 10 | 19000 | 20900 | 190000 | 209000
20 | klinika za urologiju | 33141620 | urološka nitinolska žica-vodič, pravog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinom, hidrofilna, 0,035 inch, dužine 145 cm, tvrdog tela | pakovanje (5kom) | 1 |  | 1 | 41850 | 50220 | 41850 | 50220
21 | klinika za urologiju | 33141620 | Ureteralni stent set, obložen heparionom, sa nitinolskim uvođačem, Ch6, dužine 28cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 5 |  | 5 | 35000 | 38500 | 175000 | 192500
22 | klinika za urologiju | 33141620 | Infuzioni set sa sa crevom za pumpu za urodinamiku dužine 400cm, materijal PVC/Silikon | pakovanje (25 kom) | 2 |  | 2 | 35000 | 38500 | 70000 | 77000
23 | klinika za urologiju | 33141620 | TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena , ispletena polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transobturatorno uvodjenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, dijametra tkanja 6mm, plastični zaštitini omotač, 2 lučno-helikoidna zakrivljene igle do hirurškog čelika orjentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu | kom | 7 |  | 7 | 44000 | 48400 | 308000 | 338800
24 | klinika za urologiju | 33141620 | Jednoincizioni mini sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletena polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoinciziona samofiksirajući sistema sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od jedne zakrivljene igle od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilensaka integrisana samofiksirajuća vrha | kom | 1 |  | 1 | 50000 | 55000 | 50000 | 55000
25 | klinika za urologiju | 33141620 | Sistem reparacije apikalnog anteriornog prolapsa /Elevate anterior/ / Set za reparaciju apikalnog i anteriornog prolapsa, koji se sastoji od jedne apikalne i jedne anteriorne igle od hirurškog čelika/za jednokratnu upotrebu/ i neresorptivne monofilamentne polipropilenkse mrežice /gustina tkanja veća od 1000 mikrona/ dimenzija: dužina 10cm, apikalna širina 8cm, širina od jednog do drugog giksacionog kraja 9cm, dužina 6,5cm od kopče za otpuštanje do vrata mrežice | kom | 2 |  | 2 | 77700 | 85480 | 155400 | 170960
26 | klinika za urologiju | 33141620 | Set stent ureteralni, F6/30cm, otvorenog vrha, od poliuretana, sa titanijumskim uvodjacem presvucenim hidrofilnom oblogom, duzine 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa koncicem za izvlacenje | kom | 10 |  | 10 | 4980 | 5478 | 49800 | 54780
27 | klinika za urologiju | 33141620 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, za kameni put (steinstrasse), Perez Castro, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  | 1 | 77512 | 93014 | 77512 | 93014
28 | klinika za urologiju | 33141620 | Hvataljka - makaze, za ureterorenoskop, sečenje gore, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  | 1 | 77512 | 93014 | 77512 | 93014
29 | klinika za urologiju | 33141620 | Komplet: 1 Set za perkutanu nefrostomu + 4 pojedinačna nefrostomska katetera Ch 8: 1 J drenažni kateter od biomaterijala (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer- lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin, Ch 8 - 2 Chiba igle od 18 i 22 - specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ. - 1 set dilatatora sa razdvojivim omotačem - 1 Seldinger zica vodic, J zakrivljen vrh, stainless stell,100 cm dužine. (J sonda može se ostaviti u organizmu do 12 meseci). | kom. | 9 |  | 9 | 23700 | 26070 | 213300 | 234630
30 | klinika za urologiju | 33141620 | Komplet: 1 Set za perkutanu nefrostomu + 4 pojedinačna nefrostomska katetera Ch 10: 1 J drenažni kateter od biomaterijala (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer- lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin, Ch 10 - 2 Chiba igle od 18 i 22 - specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ. - 1 set dilatatora sa razdvojivim omotačem - 1 Seldinger zica vodic, J zakrivljen vrh, stainless stell,100 cm dužine. (J sonda može se ostaviti u organizmu do 12 meseci). | kom. | 5 |  | 5 | 23700 | 26070 | 118500 | 130350
31 | klinika za urologiju | 33141620 | Urološka nitinolska žica vodič, savijenog vrha za kateter dužine od 40 do 43cm | kom |  | 2 | 2 | 21300 | 25560 | 42600 | 51120
32 | klinika za urologiju | 33141620 | košuljica resektoskopa Ch-24, sa kosim kljunom i priključcima za dovod i odvod vode, sa opturatorom, kompatibilna sa resktoskopom Carl Storz | kom |  | 1 | 1 | 93250 | 111900 | 93250 | 111900
33 | klinika za urologiju | 33141620 | Čep plastični sterilan za urološke katetere | kom |  | 100 | 100 | 50 | 60 | 5000 | 6000
34 | klinika za urologiju | 33141620 | kondomvod lateksa | kom |  | 1000 | 1000 | 20 | 24 | 20000 | 24000
35 | institut za radiologiju | 33141620 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju MALLINCKRODT koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y creva(nastavka visokog pritiska do 400 psi) | set | 40 |  | 40 | 4500 | 4950 | 180000 | 198000
36 | institut za radiologiju | 33141620 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju NEMOTO koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y ili T creva(nastavka sa 3 nepovratna ventila visokog pritiska do 300 psi) | set | 80 |  | 80 | 3750 | 4125 | 300000 | 330000
37 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna korpica za ekstrakciju kalkulusa sa 8 žica"flower tip" za male kalkuluse, otvor korpice 20 mm; radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm. Kompatibilan sa urgentnim litotriptorom i integrisanom drškom. | kom | 14 |  | 14 | 31600 | 37920 | 442400 | 530880
38 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | vazduh/voda adapter za čišćenje endoskopa "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom | 8 |  | 8 | 7800 | 9360 | 62400 | 74880
39 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 15 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 12 |  | 12 | 12200 | 14640 | 146400 | 175680
40 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom | kom | 120 |  | 120 | 1350 | 1620 | 162000 | 194400
41 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 120 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 1 |  | 1 | 3600 | 4320 | 3600 | 4320
42 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 6 |  | 6 | 3600 | 4320 | 21600 | 25920
43 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 6 |  | 6 | 3600 | 4320 | 21600 | 25920
44 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 6 |  | 6 | 3600 | 4320 | 21600 | 25920
45 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom. | 6 |  | 6 | 3600 | 4320 | 21600 | 25920
46 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 120 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 1 |  | 1 | 3600 | 4320 | 3600 | 4320
47 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Pankreatični stent 7Fr, prav tip, rastojanje između otvora 60 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 6 |  | 6 | 7500 | 9000 | 45000 | 54000
48 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratni pušer za plasiranje stentova od 7fr; min. radni kanal 2,8 mm, kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 2 |  | 2 | 7800 | 9360 | 15600 | 18720
49 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratni set za plasiranje stentova od 8,5 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,2 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 2 |  | 2 | 16500 | 19800 | 33000 | 39600
50 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratni set za plasiranje stentova od 10 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,7 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 2 |  | 2 | 17800 | 21360 | 35600 | 42720
51 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna košuljica za višekratne omče (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 8 |  | 8 | 7800 | 9360 | 62400 | 74880
52 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Trolumenski papilotom- višekratni (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", (radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 10 |  | 10 | 31800 | 38160 | 318000 | 381600
53 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 25 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 10 |  | 10 | 12200 | 14640 | 122000 | 146400
Partija 54
54.1 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Igle za sklerozaciju 23G, dužina igle 4mm, (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm).Kompatibilne sa višekratnom košuljicom. | kom | 10 |  | 10 | 8200 | 9840 | 82000 | 98400
54.2 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna metalna košuljica za injektor za kolonoskop (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 6 |  | 6 | 13000 | 15600 | 78000 | 93600
Partija broj | [8 empty] | ukupno partija 54 | 160000 | 192000
55 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za gastroskop(radna dužina 1.650 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 6 |  | 6 | 85000 | 102000 | 510000 | 612000
56 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za kolonoskop(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 6 |  | 6 | 85000 | 102000 | 510000 | 612000
57 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratni biopsioni forceps sa upotrebom dijetermije za sečenje i koagulaciju. Ovalne kašike (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm). Koristi se sa višekratnom drškom | kom | 1 |  | 1 | 42000 | 50400 | 42000 | 50400
58 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna aligator klešta sa pacovskim zubima širina otvaranja 19,5 mm (radna dužina 1650 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 1 |  | 1 | 75000 | 90000 | 75000 | 90000
59 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon kateter za ekstrakciju kamena, multiple veličine balona 15/ 18/ 20 mm, prekalibrisani špric uz balon, kompatibilan sa 0,035" guide wire, davanje kontrasta iznad balona, (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,2 mm) | kom | 2 |  | 2 | 16600 | 19920 | 33200 | 39840
60 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Žičani vodič od nitinola sa fleksibilnim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orjentaciju i merenje dužine striktura. | kom | 12 |  | 12 | 14500 | 17400 | 174000 | 208800
Partija 61
61.1 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Mehanički litotriptor (košuljica i korpica zajedno) prečnik otvaranja korpice 30mm; min.radni kanal 3,2 - 4,2mm | kom | 1 |  | 1 | 48050 | 57660 | 48050 | 57660
61.2 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna drška za mehanički litotriptor sa rotacionim mehanizmom | kom | 1 |  | 1 | 73200 | 87840 | 73200 | 87840
Partija broj | [8 empty] | ukupno partija 61 | 121250 | 145500
62 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna urgentni litotriptor set | kom | 1 |  | 1 | 43000 | 51600 | 43000 | 51600
63 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Četkica za čišćenje radnog kanala od 2m do 2,2m - standardna dužina | kom | 15 |  | 15 | 7300 | 8760 | 109500 | 131400
64 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | ventil vazduh/voda za endoskop "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom | 20 |  | 20 | 11200 | 13440 | 224000 | 268800
65 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sistem za pranje endoskopa "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom | 10 |  | 10 | 10300 | 12360 | 103000 | 123600
66 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Gumice za radni kanal za endoskope "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom | 25 |  | 25 | 260 | 312 | 6500 | 7800
67 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Adapter za pranje endoskopa "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom. | 10 |  | 10 | 4700 | 5640 | 47000 | 56400
68 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 6 gumica | kom | 2 |  | 2 | 45000 | 54000 | 90000 | 108000
69 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 4 gumica | kom | 2 |  | 2 | 43500 | 52200 | 87000 | 104400
70 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sonda bočna( lateralna) za gastroskop( za argon plazmu) 2,3 mm/2,2 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 1 |  | 1 | 21600 | 25920 | 21600 | 25920
71 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sonda bočna( lateralna) za kolonoskop: 3,2 mm/2,3 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 1 |  | 1 | 21600 | 25920 | 21600 | 25920
72 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon dilatator ahalazija Ø 30 mm | kom | 1 |  | 1 | 40000 | 48000 | 40000 | 48000
73 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon dilatator ahalazija Ø 35 mm | kom | 1 |  | 1 | 40000 | 48000 | 40000 | 48000
74 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sonda nazojejunalna troluminlna, diimenzija CH/F 16/9, 150 cm. | kom | 2 |  | 2 | 13500 | 16200 | 27000 | 32400
75 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za radijalni EUS | kom | 70 |  | 70 | 2630 | 3156 | 184100 | 220920
76 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Klešta za biopspiju radni kanal 2,8 mm, za gasroskp tangencionalna za višekr. Upotrebu | kom | 1 |  | 1 | 50700 | 60840 | 50700 | 60840
77 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratni igla-noz; retrakciona igla duzine 4 mm; koristi se sa visekratnom drskom; radna duzina 1950 mm; minimalni radni kanala 2,2 mm | kom | 1 |  | 1 | 47000 | 56400 | 47000 | 56400
78 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Višekratna drška za višekratne papilotome | kom | 2 |  | 2 | 12000 | 14400 | 24000 | 28800
79 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Omče za višekratni ligatur za prevenciju krvarenja posle polipektomije ; promer omče 30 mm | pak. | 1 |  | 1 | 37700 | 45240 | 37700 | 45240
80 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 8 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 1 |  | 1 | 22210 | 26652 | 22210 | 26652
81 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 10 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 1 |  | 1 | 22210 | 26652 | 22210 | 26652
82 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugradjenim vodičem; dužina balona 80 mm; spoljni prečnik balona 12 mm; radna duzina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 1 |  | 1 | 22210 | 26652 | 22210 | 26652
83 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30 mm; spoljasnji precnik 8 mm; radna duzina 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 1 |  | 1 | 25300 | 30360 | 25300 | 30360
84 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30 mm; spoljasnji precnik 12 mm; radna duzina 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 1 |  | 1 | 25300 | 30360 | 25300 | 30360
85 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Sukciono dugme za aparate "Olympus" tip GIFQ165i i tip CFQ185Ai | kom | 20 |  | 20 | 9500 | 11400 | 190000 | 228000
86 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Perkutana endoskopska gastrostoma 24 Fr | kom | 2 |  | 2 | 71538 | 85845.6 | 143076 | 171691.2
87 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Pig tayl bilijarni sten 7 Fr; duzine 40 mm | kom | 2 |  | 2 | 3600 | 4320 | 7200 | 8640
88 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Četkice za brush biopsije | kom | 4 |  | 4 | 10000 | 12000 | 40000 | 48000
89 | klinika za gastroeneterologiju | 33141620 | Četkica za čišćenje radnog kanala endoskopsa; radni kanal 2,8 mm | kom | 15 |  | 15 | 7300 | 8760 | 109500 | 131400
90 | klinika za pulmologiju | 33141620 | Forceps za transbronhijalnu biopsiju, za višekratnu upotrebu, sa ovalnim fenestriranim kašikama, dužine 1100mm, za bronhoskop radnog kanala 2mm. | kom. | 20 |  | 20 | 28350 | 34020 | 567000 | 680400
91 | klinika za pulmologiju | 33141620 | Forceps za transbronhijalnu biopsiju, za jednokratnu upotrebu, sa ovalnim fenestriranim kašikama, dužine 1150mm, za bronhoskop radnog kanala 2mm. | pak a 20 kom | 10 |  | 10 | 21700 | 26040 | 217000 | 260400
92 | klinika za pulmologiju | 33141620 | Braš četkice, za jednokratnu upotrebu, dužine 1150mm, sa zaštitnom košuljicom, za bronhoskop radnog kanala 2mm | pak a 10 kom | 10 |  | 10 | 25000 | 30000 | 250000 | 300000
93 | klinika za pulmologiju | 33141620 | Četkice za čišćenje bronhoskopa, duže, dužine 30-50mm, prečnika 10mm. | kom. | 10 |  | 10 | 7300 | 8760 | 73000 | 87600
[10 empty] | 11335055.2 | 13295092.8