## Sheet1
Partija broj | Šifra ORJN | Predmet nabavke (naziv i opis sredstva) | Jed mere | korisnik | Količina VMA | Količina VB NIŠ | Količina UKUPNO | Kvalitet | Medicinsko sredstvo da/ne | Rečenje ALIMSA da/ne | rok isporuke | rok upotrebe | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom
1 | 33790000 | PLOČICA SUPERFROST 25-26 x 75-76 mm BRUŠENI RUB °45 (izraz SUPERFROST označava tip mikroskopskih predmetnih stakala koji je hemijski modifikovan tako da je spoljašnje naelektrisanje pozitivno, jer je za izvođenje određenih metoda u imunohistohemiji i za citospinove u citologiji neophodno da staklo bude pozitivno, jer se u suprotnom tkivni preseci odlepljuju od stakla pošto ćelije imaju negativno naelektrisanje). | kom | ipsm, imi, | 15984 | 200 | 16184 | neophodno je da budu dimenzija 25-26 x 75-76mm i debljine 1mm (ISO Norm 8037/I).Ova stakla su predviđena za automatizovano bojenje i montiranje tkivnih preseka.Stakla lošijeg kvaliteta se lome i izazivaju rove skupih aparata za bojenje i montiranje kao i do gubitka učinjenih tkivnih preseka malih tkivnih uzoraka (bronhobiopsija, endoskopskih biopsija) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje godinu dana u trenutku isporuke
2 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE PREDMETNO, BRUŠ. MAT POVRŠINA ZA PISANJE 25-26 x 75-76mm | kom | ipsm, endo | 18000 | 2000 | 20000 | neophodno je da budu dimenzija 25-26 x 75-76mm i debljine 1mm (ISO Norm 8037/I).Ova stakla su predviđena za automatizovano bojenje i montiranje tkivnih preseka.Stakla lošijeg kvaliteta se lome i izazivaju kvarove skupih aparata za bojenje i montiranje kao i do gubitka učinjenih tkivnih preseka malih tkivnih uzoraka (bronhobiopsija, endoskopskih biopsija) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
3 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE PREDMETNO BRUŠENI RUB °45. 25-26 x 25-76mm | kom | ipsm, | 100000 | 4000 | 104000 | neophodno je da budu dimenzija 25-26 x 75-76mm i debljine 1mm (ISO Norm 8037/I).Ova stakla su predviđena za automatizovano bojenje i montiranje tkivnih preseka.Stakla lošijeg kvaliteta se lome i izazivaju kvarove skupih aparata za bojenje i montiranje kao i do gubitka učinjenih tkivnih preseka malih tkivnih uzoraka (bronhobiopsija, endoskopskih biopsija) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
4 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE PREDMETNO 25-26 x 75-76mm | kom | ipsm, gino ,szf | 44000 | 3500 | 47500 | neophodno je da budu dimenzija 25-26 x 75-76mm i debljine 1mm (ISO Norm 8037/I).Ova stakla su predviđena za automatizovano bojenje i montiranje tkivnih preseka.Stakla lošijeg kvaliteta se lome i izazivaju kvarove skupih aparata za bojenje i montiranje kao i do gubitka učinjenih tkivnih preseka malih tkivnih uzoraka (bronhobiopsija, endoskopskih biopsija) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
5 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE POKROVNO 24x50mm | kom | ipsm, | 100500 | 5000 | 105500 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.16mm) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
6 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE POKROVNO 32x24mm | kom | ipsm ,imi, | 3500 | 3000 | 6500 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.17mm) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
7 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE POKROVNO 24x24mm | kom | ipsm, imi | 2500 | 3200 | 5700 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.17mm) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
8 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE POKROVNO 40x24mm | kom | ipsm, imi | 4500 | 4500 | 9000 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.17mm) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
9 | 33790000 | STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE POKROVNO 18x18mm | kom | gino ,imi | 10500 | 5000 | 15500 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.17mm) | DA | DA | sukcesivno prema zahtevu korisnika a najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
10 | 33790000 | Staklena pločica sa 12 mesta (multi spot), adhezivna,pogodna za adheziju ćelija | kom | imi | 200 |  | 200 | neophodno je da budu od čistog belog transparentnog stakla hidrolitičke klase 1, debljine No.1 (0.13-0.17mm) | DA | DA | Isporuka u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje šest meseci u trenutku isporuke
11 | 33790000 | Zapušač gumeni za bocu za krv | kom | szf | 70000 |  | 70000 | SRPS G.F1.050. ili EUROPEAN PHARMACOPEIA 7 GLAVA 3.2.9. Ø 38mm | ne | ne | Prva transa, 50% od ukupne kolicine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora a drugih 50% isporučiti prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika u u roku od 7 dana | 75%deklarisanog roka upotrebe u trenutku isporuke
12 | 33790000 | Boca za infuzione rastvore bezbojno staklo 500 ml | kom | szf | 16000 |  | 16000 | Moraju biti izradjene od stakla prve hidroliticke grupe, za višekratnu upotrebu ; kvalitet mora da odgovara SRPS ISO 719 ili EUROPIAN PHARMACOPOEIA 7 GLAVA 3.2.1 | ne | ne | Prva transa, 50% od ukupne kolicine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora a drugih 50% isporučiti prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika u roku od 7 dana | Neogranicen rok upotrebe
13 | 33790000 | Zatvarač za pertlovanje boce za krv a 125 ml | kom | szf | 12000 |  | 12000 | Neophodno je da boce za infuzione rastvore „Afnor Plazma”, izrađene od stakla prve hidrolitičke grupe, standarda ISO 1135-1:1987 (u prilogu crtež boce) i gumeni zatvarači standarda SRPS G.F1.040. ili EUROPEAN PHARMACOPEIA 7 GLAVA 3.2.9 SRPS budu hermetički zatvoreni traženim sredstvom, aluminijumskim zatvaračem za pertlovanje, pomoću mašine za zatvaranje staklenih kontejnera „Albatros” tip TLM 1 B i tako zatvorene ostanu intaktne u toku sterilizacije pod povišenim pritiskom na 120 °C. | ne | ne | Prva transa, 50% od ukupne kolicine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora a drugih 50% isporučiti prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika u roku od 7 dana | Neogranicen rok upotrebe
14 | 33790000 | Aluminijumski zatvarač za pertlovanje boce za krv a 500ml | kom | szf | 59500 |  | 59500 | Neophodno je da boce za infuzione rastvore standarda SRPS ISO 719 ili EUROPIAN PHARMACOPOEIA 7 GLAVA 3.2.1. (u prilogu crtež boce) i gumeni zatvarači standarda SRPS G.F1.040. ili EUROPEAN PHARMACOPEIA 7 GLAVA 3.2.9 budu hermetički zatvoreni traženim sredstvom, aluminijumskim zatvaračem za pertlovanje, pomoću mašine za zatvaranje staklenih kontejnera "Albatros" tip TLM 1 B i tako zatvorene ostanu intaktne u toku sterilizacije pod povišenim pritiskom na 120 °C. | ne | ne | Prva transa, 50% od ukupne kolicine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora a drugih 50% isporučiti prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika u u roku od 7 dana | Neogranicen rok upotrebe
15 | 33790000 | STAKLENA KOLBNA a 10 lit SA ŠIROKIM GRLOM PREČNIKA 8,5 cm | kom | szf | 4 |  | 4 | ISO 1788 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
16 | 33790000 | STAKLENA KOLBNA a 6 lit SA ŠIROKIM GRLOM PREČNIKA 8,5 cm | kom | szf | 5 |  | 5 | ISO 1788 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
17 | 33790000 | Aluminijumski zatvarači (kapice)za pertlovanje (krimpovanje) bočica za gasnu hromatografiju, sa otvorom, prečnika 20mm | kom | toxl | 8000 |  | 8000 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
18 | 33790000 | Septumi TEF/BUT, prečnika 20mm,gumice teflon / hlorbutil za aluminijumske kapice za bočice za gasnu hromatografiju | kom | toxl | 8000 |  | 8000 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 60 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
19 | 33790000 | CILINDAR-MENZURA stakleni, graduisan 10 ml | kom | imi | 10 |  | 10 | ISO 4788 / DIN 12680 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
20 | 33790000 | CILINDAR-MENZURA stakleni, graduisan 1000 ml | kom | toxl ,niš, imi | 10 | 2 | 12 | ISO 4788 / DIN 12680 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
21 | 33790000 | CILINDAR-MENZURA stakleni, graduisan 2000 ml | kom | szf, niš | 3 | 2 | 5 | ISO 4788 / DIN 12680 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
22 | 33790000 | CILINDAR-MENZURA stakleni, graduisan 50 ml | kom | imi, szf, niš | 13 | 5 | 18 | ISO 4788 / DIN 12680 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
23 | 33790000 | CILINDAR-MENZURA stakleni, graduisan 500 ml | kom | niš, imi | 5 | 2 | 7 | ISO 4788 / DIN 12680 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
24 | 33790000 | Kiveta kvarcna 1cm | kom | niš | 1 |  | 1 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
25 | 33790000 | Kiveta kvarcna svetlosna putanja 10mm | kom | imi | 4 |  | 4 | dužina optičkog puta 10 mm, zapremina 3,5 ml, za talasnu dužinu opsga 200-2500 nm | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
26 | 33790000 | Normalni sud široko grlo, 10ml, NS 10/19 | kom | toxl | 10 |  | 10 | Klasa A . ISO DIN EN 1042/DIN 12664 normalni sud, zap. 10 ml, | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
27 | 33790000 | Normalni sud široko grlo, 100ml, NS 14/23 | kom | toxl | 10 |  | 10 | Klasa A . ISO DIN EN 1042/DIN 12664 normalni sud, zap. 100 ml, | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
28 | 33790000 | Normalni sud sa brušenim čepom ŠG, 500ml, NS 14/23 | kom | niš |  | 5 | 5 | Klasa A . ISO DIN EN 1042/DIN 12664 normalni sud, zap. 500 ml, | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
29 | 33790000 | Normalni sud sa brušenim čepom ŠG, 1000ml, NS 19/26 | kom | toxl, imi | 30 |  | 30 | Klasa A . ISO DIN EN 1042/DIN 12664 normalni sud, zap. 1000 ml, | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
30 | 33790000 | Normalni sud sa brušenim čepom ŠG, 2000ml, | kom | imi | 15 |  | 15 | Klasa A . ISO DIN EN 1042/DIN 12664 normalni sud, zap. 2000 ml, | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
31 | 33790000 | Petri šolja staklena, prečnik 200mm, dubina, 30mm, sa poklopcem | kom | imi | 5 |  | 5 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
32 | 33790000 | Komore za brojanje krvnih ćelija (Burker-turk-tip komora) | kom | imi | 5 |  | 5 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | 70% декларисаног рока употребе
33 | 33790000 | Čaša staklena laboratorijska niska 150 ml | kom | toxl, imi | 30 |  | 30 | ISO 3819/DIN12331 | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
34 | 33790000 | Čaša staklena laboratorijska niska 200 ml | kom | niš |  | 20 | 20 | ISO 3819/DIN12331 | ne | ne | u jednoj tranši u roku do 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
35 | 33790000 | Tikvica po erlenmayer-u široko nebrušeno grlo, zapremine 200ml | kom | niš |  | 10 | 10 | ISO 1773, DIN 12380 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
36 | 33790000 | Tikvica po erlenmayer-u široko nebrušeno grlo, zapremine 250ml | kom | niš |  | 10 | 10 | ISO 1773, DIN 12380 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
37 | 33790000 | Tikvica po erlenmayer-u široko nebrušeno grlo, zapremine 300 ml | kom | imi | 10 |  | 10 | ISO 1773, DIN 12380 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
38 | 33790000 | Tikvica po erlenmayer-u široko nebrušeno grlo, zapremine 1000ml | kom | niš |  | 10 | 10 | ISO 1773, DIN 12380 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
39 | 33790000 | Tikvica po erlenmayer-u široko nebrušeno grlo, zapremine 5000ml | kom | imi | 7 |  | 7 | ISO 1773, DIN 12380 | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
40 | 33790000 | Levak stakleni kratka cev 45mm | kom | imi, niš | 5 | 20 | 25 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
41 | 33790000 | Levak stakleni kratka cev 80mm | kom | toxl | 10 |  | 10 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
42 | 33790000 | Levak stakleni kratka cev 100mm | kom | niš |  | 5 | 5 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
43 | 33790000 | Levak stakleni kratka cev 125mm | kom | imi, toxl | 15 |  | 15 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
44 | 33790000 | Bireta po schellbach-u sa kosom slavinom, 50ml | kom | niš |  | 2 | 2 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
45 | 33790000 | Bireta po schellbach-u sa kosom slavinom, 25ml | kom | niš |  | 2 | 2 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
46 | 33790000 | Pipeta odmerna graduisana, staklena, 10ml | kom | imi, niš | 20 | 10 | 30 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
47 | 33790000 | Pipeta odmerna graduisana, staklena, 25ml | kom | imi | 16 |  | 16 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
48 | 33790000 | Perle staklene promera 3mm - 5mm | kg | niš |  | 3 | 3 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
49 | 33790000 | Staklo sahatno 10cm | kom | niš |  | 100 | 100 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
50 | 33790000 | Epruveta graduisana staklena, konusno dno, za centrifugu, 12ml | kom | imi | 1000 |  | 1000 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe
51 | 33790000 | Epruveta staklena Ø28mm, visina 300mm | kom | niš |  | 300 | 300 |  | ne | ne | u jednoj tranši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora | Neogranicen rok upotrebe