Образац структуре цене
	Редни број партије 
 
	Назив 
	Јед. мере

 
	Количина
	Гарантни рок за добра из партије  бр.6, 9, 10 и 11. ( минимум 2 године)
	Јединична цена 
без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	Партијa 1:  Метларице за гашење пожара



	1
	· Метларица је израђена од челичних лимова

· Дужина дрвене дршке је до 2200 мм

· Укупна дужина метларице је до 2600 мм

· Тежина метларице је до 2,5 кг

	ком
	10
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.1
	

	ПДВ_____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.1
	

	Партијa 2: Прелазна спојка А/Б, Ф 100/75

	2
	· Прелазна спојка треба да буде израђена од ливене алуминијумске легуре

· Гумене заптивке отпорне на прљаву воду и прљавштину

· Држачи (канџе) израђени од поцинкованог челика


	ком
	3
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.2
	


	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.2
	

	Партијa 3: Прелазна спојка Ц/Б, Ф 75/52



	3
	· Прелазна спојка треба да буде израђена од ливене алуминијумске легуре

· Гумене заптивке отпорне на прљаву воду и прљавштину

· Држачи (канџе) израђени од поцинкованог челика

.  
	ком
	5
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.3
	

	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.3
	

	Партијa 4: Слепа спојка Б, Ф 75

	4
	· Тело спојке треба да буде израђена од ливене алуминијумске легуре

· Гумене заптивке отпорне на прљаву воду и прљавштину

· Држачи (канџе) израђени од поцинкованог челика
	ком


	 5

	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.4
	
	

	ПДВ _____%
	
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.4
	
	

	Партијa 5: Слепа спојка Ц, Ф 52



	5
	· Тело спојке треба да буде израђена од ливене алуминијумске легуре

· Гумене заптивке отпорне на прљаву воду и прљавштину

· Држачи (канџе) израђени од поцинкованог челика


	ком
	5
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.5
	

	ПДВ_____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.5
	

	Партијa 6: Ватрогасно гумирано „Ц“ црево


	6
	· Ватрогасно гумено црево мора да буде дужине минимално 15 метара

· Отпорно на радни притисак минимално од 20 бара
· Спојке на цревима су Ф 52  

· Боја ватрогасног црева је црвена
· Израђено од ТПУ БЛЕНД и НИТРИЛЕ – ПВЦ БЛЕНД 

· По стандарду ДИН 14811

· Гарантни рок: минимално 2 (две) године од дана завођења записника о квантитативном – квалитативном пријему.

	ком
	10
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.6
	

	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.6
	

	Партијa 7: Ватрогасна лопата


	7
	· Израђена је од челичног лима 

· Тежине до 2 кг

· Са дршком дужине преко 1м.
од поцинкованог челика.
	ком
	10
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.7
	

	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.7
	

	Партијa 8: Маказе за сечење арматуре


	8
	· Чељусти су израђене од челика

· Ручке израђене од челичних цеви и обложене заштитом

· Дужина маказа минимално 610мм


	ком


	 1

	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.8
	
	

	ПДВ 20%
	
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.8
	
	

	Партијa 9: Ручни развални алат


	9
	Намена алата: за брзу и ефикасну интервенцију приликом пожара.
· Сечиво: обострано, намењено је за разбијање, пробијање, лако просецање материјала као што је дрво, лим, стакло и друга врста материјала која може ручно да се уништи приликом интервенције ватрогасца
· Материјал алата: мора бити НЕ искрећи тј. приликом интервенције алата о метал није дозвољено стварање варнице.
· На доњем делу алата мора да се налази раздвојени врх који је налик ''змијском језику'' – пајсер за лакшу интервенцију приликом подизања терета, врата и др.
· У самој дршци, мора бити шипка – пајсер која се извлачи и поставља у горњи део алата и том приликом се праве такозване маказе које служе за лакше отварања врата и сличних предмета.

· Алат мора да поседује футролу - каиш за лакше ношење

· Гарантни рок: минимално 2 (две) године од дана завођења записника о квантитативном – квалитативном пријему.

	ком
	2
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.9
	

	ПДВ_____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.9
	

	Партијa 10: Турбо маг млазница - комбинована млазница

	10
	Турбо маг млазница мора имати:
· млазницу са спојком Ø52

· проток од 200 до 400 лит/мин

· могућност подешавања протока отварање и затварање вентила на металној ручици млазнице 

· могућност подешавања млаза на телу млазнице – пун или распршен и водена магла

· могућност монтаже наставка за пену.
-   СТАНДАРД   EN 15182-2 TIP3
· Гарантни рок: минимално 2 (две) године од дана завођења записника о квантитативном – квалитативном пријему.

	ком
	5
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.10
	

	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.10
	

	Партијa 11: Опасач заштитни, ватрогасни ТИП „А“

	11
	· Морају бити израђени од техничког полиестера и полиамид филамент предива велике прекидне силе у дужинама од 100 цм до 130 цм. 
· Карабинер са сигурносним механизмом и додатком за спуштање ужетом. 
· Минимална ширина опасача 80 mm
· Опасач са карабином мора испуњавати услове стандарда DIN 14927. 
· Обавезна је копија доказа о сертификату ДИН 14 927 
· Гарантни рок: минимално 2 (две) године од дана завођења записника о квантитативном – квалитативном пријему.
.  
	ком
	10
	
	
	

	Вредност набавке без ПДВ-а за партију бр.11
	

	ПДВ _____%
	

	Вредност набавке са ПДВ-ом за партију бр.11
	

	 Укупна вредност набавке без ПДВ-а

	ПДВ ___%

	Укупна вредност набавке са ПДВ-ом

	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

· Понуђач мора да достави фотокопију техничке документације произвођача о техничким карактеристикама понуђеног добра, из кога се може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтевима наручиоца,
· Понуђач мора да достави упутство и проспектни материјал на српском језику за тражено добро,
· СТАНДАРД   EN 15182-2 TIP3, за партију бр.10
· Обавезна је копија доказа о сертификату ДИН 14 927 за партију бр.11



Понуда се подноси наручиоцу на mail:ana.krstic@vma.mod.gov.rs са написаним називом набавке  188/26 AK“, до    .04.2026. године до 12:00 часова.

Контакт особа вс Ана Крстић  тел. 011-3608-835, 011-2663-963.
У понуди је неопходно навести:
1. Јединичну и укупну цену без ПДВ-а.
2. Рок плаћања 45 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.
3. Опција понуде не краћа од (30 дана )_____дана. 
4. Рок испоруке до 60 дана од дана издавања наруџбенице.
Критеријум за избор понуде: Најнижа понуђена цена.

