ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 16.03.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/923-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.13/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ 1:

- Шта подразумева и чему служи цитирам « постављање ПВЦ лајсне између корита (бетона) РШ 20цм».

ОДГОВОР 1:

- Дошло је до грешке у куцању. У питању је ПУЦ лајсна, која служи као дилатација код монтаже зидних лимова.

ПИТАЊЕ 2

- Шта радити са физички оштећеним ТР лимом.

ОДГОВОР 2:

- Од момента расписивања ЈН до момента обиласка дошло је до отпадања комада фасаде која је оштетила Тр лим. Према тренутно затеченом стању, евидентно је да је потребно заменити комплетан кровни покривач. С обзиром на оштећену фасаду, која би могла да оштети и замењени кровни покривач, инвеститор ће донети одлуку  по питању правца наставка у вези са предметном јавном набавком.

ПИТАЊЕ 3

- Како поставити олуке и фиксирати за дрвену подлогу која је иструлила.

ОДГОВОР 3.

-  Олуци се фиксирају уза зид. Стање подконструкције, на којој леже хоризонтални олуци, не може се са сигурношћу знати пре демонтаже кровнох покривача и хоризонталних олука, те постоји могућност потребе да се предвиди замена трулих и оштећених елемената. То ће благовремено бити сагледано и везано је са одлуком  по питању правца наставка у вези са предметном јавном набавком

ПИТАЊЕ 4:

Ради давања адекватне понуде за ЈН-13/18- извршили смо обилазак предметне локације дана 14.03.2018.године. Изласком на лице места установили смо да опис и количине радова из тендерске документације не слажу се са стањем затеченим на објекту. Из тог разлога физички је немогуће квалитетно и сигурно извршити предметне радове.

ОДГОВОР 4

Наручилац ће донети одлуку  o даљем току ЈН 13/18, о чему ће све потенцијалне понуђаче обавести на Порталу ЈН и Порталу МО.

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.