ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 04.06.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2130-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.84/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ :

Улазно/излазнe картицe произвођача Pacific Instruments за систем PI6000, или одговарајуће, потпуно компатибилне картице

Позиција 1.2 6052B-PF4/5K

Код произвођача постоје 2 типа:

6052B-PF4/5K-BU4.....4-Ch Strain-Bridge, PF 4Hz-5kHz 4-Pole, Butterworth, 2-Step Shunt

6052B-PF4/5K-BU6.....4-Ch Strain-Bridge, PF 4Hz-5kHz 6-Pole, Butterworth, 2-Step Shunt

- Да ли је потребна 4-полна или 6-полна?

ОДГОВОР :

Потребне су 4- полне картице и то: 6052B-PF4/5K-BU4-  4 – канална аналогна улазна картица са 16-битним дигитализатором, програмабилним појачањем   1-5000 и програмабилним Батервортовим филтерима до 1-5000 Hz; Брзина узорковања до 20000 узорака у секунди. Испоручује се са прикључним конекторима.  (2 комада).

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.