ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 11 .07.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2399-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.114/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ

Да ли је прихватљиво решење ваге која испуњава тражену специфукацију  у свим тачкама, изузев поновљивости?

Наиме, у вашој спецификацији тражена поновљивост ваге је 0.2 g, а линеарност 0.6g.

Да ли је прихватљива спецификација вага која има поновљивост поновљивост ваге је 0.4 g, а линеарност 0.4g ?

ОДГОВОР:

Захтевана  поновљивост ваге од  0.2 g, а линеарност 0.6g  једино задовољавају наше захтеве тачности мерења.

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.