ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 16 .07.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2595-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.124/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ

Тендерском документацијом је дефинисано да извођач треба да поседује Овлашћење од стране Министарства умутрашњих послова, те молимо да овај услов дефинишете прецизније, како не би дошло до забуне од стране понуђача ко може да учествује на тендеру.

ОДГОВОР:

За обављање наведених послова неопходно је да понуђач поседује следећа документа:

- Овлашћење правног лица за обављање послова на контролисању  стабилних  инсталација за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (издато од стране МУП РС – Сектор за ванредне ситуације)

- Сертификат контролног тела са важећим обимом акредитације (издатим од стране ATS Србије).

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.