ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 16 .07.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2590-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.125/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ  1.

ПАРТИЈА 1

Тендерском документацијом је дефинисано да извођач треба да поседује Овлашћење од стране Министарства умутрашњих послова, те молимо да овај услов дефинишете прецизније, како не би дошло до забуне од стране понуђача ко може да учествује на тендеру.

ОДГОВОР 1 :

За обављање наведених послова неопходно је да понуђач поседује следећа документа јер наведена установа не издаје Овлашћења:

- Неопходан је  Сертификат контролног тела са важећим обимом акредитације за испитивање електричних инсталација (издатим од стране ATS Србије).

ПИТАЊЕ  2.

ПАРТИЈА 2

Тендерском документацијом је дефинисано да извођач треба да поседује Лиценцу за преглед и проверу опреме  на раду, издате од  стране Министарства за рад.

ОДГОВОР  :

Наведена лиценца обухвата искључиво инсталације на привременим градилиштима по питању громобранских инсталација и нема  никаквих додирних тачака са периодичним прегледима инсталација на  завршеним објектима, сходно томе, неопходно је да понуђач поседује следећа документа:

- Неопходан је  Сертификат контролног тела са важећим обимом акредитације за испитивање громобранских инсталација (издатим од стране ATS Србије).

ПИТАЊЕ  3.

ПАРТИЈА 3

Тендерском документацијом је дефинисано да извођач треба да поседује Лиценцу за преглед и проверу опреме  на раду, издате од  стране Министарства за рад.

ОДГОВОР  :

Наведена лиценца обухвата искључиво инсталације на привременим градилиштима и нема  никаквих додирних тачака са периодичним прегледима инсталација - подова на  завршеним објектима, сходно томе, неопходно је да понуђач поседује следећа документа:

- Неопходан је  Сертификат контролног тела са важећим обимом акредитације за испитивање електричних инсталација (издатим од стране ATS Србије).

ПИТАЊЕ  4.

ПАРТИЈА 4

Тендерском документацијом је дефинисано да извођач треба да поседује Лиценцу за преглед и проверу опреме  на раду, издате од  стране Министарства за рад.

ОДГОВОР  :

Наведена лиценца обухвата искључиво инсталације на привременим градилиштима по питању радних уземљења за одвођење статичког електрицитета и нема   никаквих додирних тачака са периодичним прегледима инсталација на  завршеним објектима, сходно томе, неопходно је да понуђач поседује следећа документа:

- Неопходан је  Сертификат контролног тела са важећим обимом акредитације за испитивање електричних инсталација (издатим од стране ATS Србије).

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.