ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 17 .07.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2595-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.129/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ

Која врста експлозивних и запаљивих гасова је у питању?

ОДГОВОР:

Стабилни систем за детекцију експлозивних пара и гасова се налази у једном објекту, а у питању су детектори за следеће гасове:

- Бензин

- Метанол

- Толуол

- ТНГ

- Водоник

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.