ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 29.06.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2250-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.134/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Питање  :

Од ино партнера смо добили информацију да се Инерцијално  мерна јединица, модел: 3DM-gx4-25 више не производи и да је за поновно покретање производње потребна поруџбина веће количине.

У понуди је сада нови модел 3DM-GX5-25 сличних карактеристика који је доступан.

Да ли се прихвата нови модел инерцијално мерне јединице истог произвођача са ознаком3DM-GX5- ?

Одговор:

. За IMU који се тражи по конкурсној документацији

LORD MicroStrain

Model name: 3DM-GX4-25 Width RS232

Part Numbers: 6234-4220 , options( 5g, 300dps, RS232,  sensor only)

Може бити замена – прихватљиво

LORD MicroStrain

Model name: 3DM-GX5-25 Width RS232

Part Numbers: 6253-4220 , options( 8g, 300dps, RS232,  sensor only)

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

мр Драгиша Милосављевић,  дипл. инж.