[image: image1.emf]

Одговор на питања






доставља.-





У вези питања за Јавну набавку бр.13/19  достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:
ПИТАЊЕ 1 
ПАРТИЈА  2

Ставка бр.3 i 4 – Да ли је прихватљиво понудити нормалне судове са PP (polipropilen) чеповима?

ОДГОВОР  1

Прихватљиво је понудити нормалне судове са PP (polipropilen) чеповима .

ПИТАЊЕ 2

ПАРТИЈА  2

Ставка бр.5 – Да ли је прихватљиво понудити микропипету од 0.5-10ul?

ОДГОВОР  2

Прихватљиво је понудити микропипету од 0.5-10ul.

ПИТАЊЕ 3
ПАРТИЈА  2

Ставка бр.6 – Да ли је прихватљиво понудити микропипете од 10-100ul?

ОДГОВОР  3

Прихватљиво је понудити микропипете од 10-100ul
ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА



пуковник








др Бојан Павковић, дипл.инж.



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/1090


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2029._ ГОДИНЕ,


Функција 30 / Редни број 51,


Обрађивач:  Ј. Поповић


Датум: 21.03.2019. године	




















