[image: image1.emf]

Одговор на питања






доставља.-





У вези питања за Јавну набавку бр.13/19  достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:
ПИТАЊЕ  
ПАРТИЈА  3
Микрошприц од 10ul са тефлонским врхом компатибилан са за аутосемплером  SHIMADZU AOC 6000 Да ли се мисли на мануелни шприц за инјектовање («using standard syringe» или неки други?
Молимо каталошки број и произвођача микрошприца.
ОДГОВОР  

Mикрошприц није за мануелно инјектовање, већ за аутосемплер. Не располажемо са каталошким бројем.
ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА



пуковник








др Бојан Павковић, дипл.инж.



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/1090


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2029._ ГОДИНЕ,


Функција 30 / Редни број 51,


Обрађивач:  Ј. Поповић


Датум: 25.03.2019. године	




















