ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 20 .08.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2793-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.145/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ

ПАРТИЈА 1 – ставка 6

Конкурсном документацијом тражи се цев од 2m. Да ли је прихватљива цев од 1,8 m?

ОДГОВОР:

Није прихватљива цев од 1,8 m. Потребна је цев испирна за водокотлић (флексибилна дужине 2m).

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.