ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 16.10.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/3305

16.10.2017.године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.284/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Mолимo да прецизније (детаљније) опишете - Ставке из конкурсне документације:

Партија 1

Ст.32 «Пломба оловна Ø8-Ø10»

Питање: Да ли је Ø8 или Ø10?

Одговор:

Пломба оловна Ø10.

Ст.41 огледало (шпијун) фолија итд

Питање: Које су димензије фолије?

Одговор:

Ролна ширине cca152 cm, дужине 30 m.

Ст.50 «жица паљена»10kg

Питање: Који је Ø траженог артикла

Одговор:

Жица паљена Ø2.

Ст.51 «жица Ø5» 10kg

Питање: Коју жицу треба нудити:Zn, Ms жицу за заваривање итд?

Одговор:

Обична жица (Fe), за везивање.

Ст.52 и 53 шахт поклопац…итд

Питање: Која је носивост поклопца?

Да ли се тражени пречник односи на сам   поклопац (тзв светли отвор) или на  конструкцију (с рамом)?

Одговор:

Носивост 1,5 t. Тражени пречник односи се на сам поклопац (светли отвор).

Ст.55 „ребрасти или решеткасти…

Питање: као и за предходну ставку

Одговор:

Максимална оптерећеност до 400 kg/m². Тражени пречник односи се на конструкцију са рамом.

Партија 2

Ст.5 „Флуо цеви 75W“

Питање: Да ли сте мислили на флуо цев  65W? Не постоји флуо цев од 75W.

Одговор:

Да, флуо цев од 65W.

Ст.22 и 23 Комплет флуо цев итд

Питање: Шта подразумева тај комплет?

Одговор:

Комплет флуо цеви  18 W са стартерима S2

Комплет флуо цеви  36 W са стартерима S10

Партија 3

Ст.10 Куглични лежај 7313 zz

Питање: Дали можемо нудити отворен лежај?

Лежајеви ове серије се производе само у изведби без заптивних                                                                                              прстенова-отворени.

Одговор:

Можете понудити отворен лежај.

Ст.16 гумена спојница итд

Питање: Молимо да за ову ставку дате цртеж  како би смо знали о каквој спојници  је реч?

Одговор:

Нисмо у могућности да вам дамо цртеж. Наручену спојницу можете видети у Топлани ВТИ Жарково, Ратка Ресановића бр.1.

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.