ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 24.10.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/3305

24.10.2017.године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.284/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Питање:

ПАРТИЈА 3. У наведеној партији материјал ставке

| 20. | Леви чеп са унутрашњим навојем Ø 1/2 " за гусане радијаторе | 15 ком. |
| --- | --- | --- |
| 21. | Десни чеп са унутрашњим навојем Ø 1/2 " за гусане радијаторе | 30 ком. |
| 22. | Леви чеп Ø 1/2 " за гусане радијаторе | 15 ком. |
| 23. | Холендерски прикључак Ø 1/2 " за гусане радијаторе | 30 ком. |

Наведени делови за ливене – гусане – радијаторе се више не производе (Радијатор Зрењанин је престао са производњом) тако да једноставно наведених делова нема на тржишту.

Да ли може замена:

исти ти делови само за Al (алуминијумске радијаторе)?

Одговор:

Не, на тржишту постоји могућност набавке (нпр. ЕХPONT).

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.