ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2029._ ГОДИНЕ,

Функција 30 / Редни број 51,

Обрађивач:  Ј. Поповић

Датум: 03.09.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питања

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.166/19  достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:

ПИТАЊЕ :

За позицију 1 у партији 2
(Циркулационо термостатско купатило) као референтни модел наведен је

модел: LABO H200-D22 проиизвођача LABO Tурска или еквивалент.

Гледајући наведене карактеристике и у разговору са произвођачем, дошло се до закључка да

наведени референтни модел H200-D22 не задовољава 2 тражене карактеристике:

- H200-D22 нема екстерну циркулацију течности

- Не садржи RS 485 Digital Interface

Тражене карактеристике задовољава уређај са ознаком H200-H22 који има и екстерну циркулацију  и RS 485 дигитални интерфејс.

Пошто постоји одређена разлика у цени између два модела истог произвођача, молимо Вас да дефинишете шта је за Вас меродавно од онога што се тражи у техничкој спецификацији, ознака уређаја или карактеристике, односно да ли остајете при траженом уређају H200-D22 или је потребно понудити јачи уређај ознаке H200-H22 ?

ОДГОВОР

Остајемо при наведеним карактеристикама, тј техничкој спецификацији. Потребно је понудити уређај који задовољава тражене карактеристике  тј. треба понудити уређај који има екстерну циркулацију и одговарајући дигитални интерфејс.

(Према сазнањима то је LABO H200-H22). Можете понудити тај уређај или одговарајући, односно онај који  задовољава тражене спецификације.

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

др Бојан Павковић, дипл.инж.