ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 22.03.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/1026-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.16/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ

Колико  је површина за тачку 1 – бетонски радови коју треба бетонирати?

ОДГОВОР :

|  | Бетонски радови |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетонирање иштемованих површина тротоара или коловоза. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг шљункa дeбљинe 10 cm. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 1,12 |

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.