ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 30.08.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/2499-_________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.173/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Питање 1 :

Да   ли ће бити  прихватљиво уколико декларација произвођача о усаглашености и ауторизација произвођача буду приложени на енглеском језику?

Одговор 1.

Можете лично превести (без судског тумача) или доставити на енглеском језику. Прихватљиве су обе варијанте.

Питање 2 :

На старни 7/37 конкурсне докумантације, техничке карактеристике, квалитет и опис добара, у делу услови за производњу и промет, тражимо «Уверење о еталонирању» (Сertificate of calibration) за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025, са изјавом о усаглашености према тачкама 5.10.4.1. и 5.10.4.2, издато од стране лабораторије акредитоване од националног скредитационог тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу С  базе података CIPM MRA: Уверење о еталонирању може да се достави након пуштања у рад и треба да буде укључено у цену».

С обзиром да ниједна метролошка лабораторија на територији Републике Србије не може да уради тражено еталонирање у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025 са изјавом о усаглашености према тачкама 5.10.4.1 и 5.10.4.2, за уређај који треба да обезбеди прецизну квалитативну и квантитативну анализу високотоксичних супстанци (бојних отрова) у различитим типовима матрикса, молимо да исти избаците из конкурсне документације.

Одговор 2 :

- Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration), за појединачне елементе и комплетан систем, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025, са изјавом о усаглашености према тачкама 5.10.4.1 и 5.10.4.2, издато од стране лабораторије акредитоване од националног акредитационог тела потписника ЕА МLА или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у анексу Ц (annex C) базе података CIPM MRA; Уверење о еталонирању може се доставити након пуштања уређаја у рад и треба да буде укључено у цену,

остане у захтевима за набавку уређаја, са обзиром да је еталонирање уређаја неопходно.

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.