| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4943-10 12.10.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (стоматолошка и лабораторијска опрема ) бр. 10/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 09.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања за партије 4 и 5, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Да ли је предмет набавке центрифуга са  swing out  или угаоним ротором?

Одговор: Предмет набавке је стона центрифуга са  swing out  ротором.

2.Питање: Да ли је потребно да се у финансијски део понуде укључе адаптери за епрувете од 5 мл и који је минимални број адаптера за епрувете од 5 мл које треба да садржи центрифуга?

Одговор: Укупна вредност понуде треба да обухвати и 4 адаптера за епрувете од 5 мл, с тим да број расположивих места не буде мањи од 64.

3.Питање: Да ли је предмет набавке центрифуга за биохемијску лабораторију? Уколико је предмет набавке центрифуга за биохемијску лабораторију где се центрифугирају телесне течности, а да се у складу са директивом 93/42/ЕЕЦ центрифуга декларише као in vitro медицинско средство и у складу са Правилником о класификацији медицинских средстава РС, молимо вас да уврстите решење Агенције за лекове и медицинска средства у обавезне услове јер према намени за коју је набављате то је законски императив.

Одговор:  Прихвата се примедба понуђача и у том смислу ће бити измењена конкурсна документација.

4.Питање: У партији 5 предмет набавке је лабораторијски микроскоп. Уколико је предмет набавке микроскоп који се користи за обраду узорака крви и урина, односно користи се као помоћ у постављању дијагнозе, у складу са директивом 98/79 се декларише као in vitro медицинско средство и у складу са Правилником о класификацији медицинских средстава РС, молимо вас да уврстите решење Агенције за лекове и медицинска средства у обавезне услове јер према намени за коју је набављате то је законски императив.

Одговор:  Прихвата се примедба понуђача и у том смислу ће бити измењена конкурсна документација.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4943

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС