| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5833-8 19.11.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима бр. 19/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 16.11.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање за партију 2 ( партија 16 из отвореног поступка ), на које наручилац даје одговор:

Питање: Као произвођач и носилац Решења АЛИМС за душеке који се користе у здравственим установама, морамо да напоменемо да душеци који се користе у здравственим установама, као и душеци који су тражени техничком спецификацијом

( медицински душеци )  за ЈН 19/18, према својој намени и карактеристикама које треба да испуне према категоризацији и класификацији медицинских средстава спадају у медицинска средства и потребно да је поседују Решење о упису у регистар медицинских средстава код АЛИМС. Опис тражених душека и карактеристике из техничке спецификацијеза партију 2 ( партија 16 из отвореног поступка ) упућује да су захтевани душеци који спадају у медицинска средства према траженим карактеристикама, те Вас у складу са тим молимо да измените конкурсну докуманатцију и захтевате и за партију 2 да понуђено добро поседује важеће Решење о упису средстава у регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије као и да понуђачи испуне услов да поседује Решење – дозволу за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и катергорије медицинских средстава издато од стране Министарства здравља. За партију 2 ( партија 16 из отвореног поступка ) наведене су димензије медицинских душека 90×195-200 ×13-15 цм, да ли то значи да у погледу дужине и висине душека прихватате произвођачку толеранцију у одступањима до 5 цм за дужину и 2 цм за висину или ће вам бити потребни душеци различитих дужина и висина који ће бити накнадно дефинисани? Такође у вези наваеденог захтева под тачком 1.2 дељивост медицинског душека на три дела димензија 57/44/94 цм уклапа се само за димензију душека 90×195×13 или 15 см. Уколико је потребан душек 90×200×13 -15 цм наведена дељивост се не уклапа. Молимо вас за појашњење.

Одговор: Имајући у виду хитност поступка, као и да се предметни преговорачки поступак спроводи на основу члана 36.став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама којим је прописано да се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда може спровести „а) ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају“, наручилац остаје у свему при конкурсној документацији.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 5833

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС