ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 19.03.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/1258-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.23/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ 1

ПАРТИЈА 8

Молимо да појасните шта значи UKAS акредитација.

ОДГОВОР 1:

UKAS  сертификат и сви други прописи, подразумевају да је произвођач прибора спровео еталонирање, добио потврду о следљивости мерила са одступањима, тј. мерном несигурношћу у складу са наводима у тендерској документацији .

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је прихватљиво доставити само уверење из наше лабораторије за еталонирање термометара која је акредитована у складу са  ISO 17025?

ОДГОВОР 2:

Није прихватљиво доставити само уверење из ваше лабораторије за еталонирање термометара која је акредитована у складу са  ISO 17025

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.