ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 03 .04.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/1340-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.33/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ 1

ПАРТИЈА  1
Позиција 15 . Скалпел а плус 18 mm и улошци за скалпел 1/10
Колико уложака је тражено да ли једни или 10 паковања од по 10 уложака за скалпел?

ОДГОВОР 1  :

Тражено је 10 скалпела, а сваки са комплетом резервних уложака од 10 комада.

ПИТАЊЕ  2

ПАРТИЈА 1

Позиција р.бр. 24.   Лабораторијска четка, if 32×100×1000 мм

Од ког материјала треба да буде четка и шта значе димензије 100x1000mm?
Да ли то значи да је радни део четке 100mm, а укупна дужина четке 1000mm?

ОДГОВОР 2 :

Да. Радна дужина четке је 100 mm, укупна дужина са држаљом је 1000 mm, а пречник чекиња радног дела је 32 mm. У питању је обична лабораторијска пластична четка са чвршћом металном дршком (због веће дужине).

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.