| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3949-18 30.08.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима бр. 7/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 28.08.2018. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

За партију 2 – преносни дефибрилатор, ставка 1.7 – да ли је дозвољено понудити апарат где су параметри (  Spo2, CO2 и NIBP ) опциони, пошто дати параметри знатно повећавају цену апарата?

Одговор: Делимично се прихвата примедба понуђача, и у том смислу биће измењена и допуњена конкурсна документација.

За партију 6 – носила за имобилизацију са вакуумским душецима - да ли је дозвољено понудити носила без резервне вакуум пумпе, тј да иста буде опција? Сматрамо да је довољно да се уз носила испоручи једна пумпа.

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

За партију 10 - крагна за фиксирање врата – да ли је дозвољено понудити 2 комплета крагни од по 6 комада, величине од инфант до одраслих?

Одговор: Дозвољено је и понудити 2 комплета крагни од по 6 комада, величине од инфант до одраслих.

За партију 18 – уређај за давање кисеоника – ставка 1.2 – да ли су вам потребна боце са редуциром и вентилом, или само боце од 3 литра – 10 комада?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

За партију 22 – торбе за лекара/техничара/болничара – да ли је дозвољено понудити торбу која није отпорна на температуре од минус 30 до 70 степени, као и оне које нису отпорне на пламен, већ само водоотпорну?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, и у том смислу биће измењена и допуњена конкурсна документација.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС