ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 03.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/1540-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 45/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА и ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.     Механизам за контролисано утискивање утискивача са селекцијом оптерећења: предоптерећења 10 и 30 kg; оптерећења 15, 30, 45, 60, 100 и 150 kg.

Треба да стоји предоптеррећења  3 и 10 kg.

2.     Конзола са могућношћу избора брзине утискивања од 2-150 s. ,

Треба да стоји  2-50 s.

Д И Р Е К Т О  Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.