| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3949-21 30.08.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима бр. 7/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 30.08.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање: У партији 21 – пацијент монитор, ставка 1.12. EtCO2 modul: microstream, mainstream isidestream (Respironics). Молим вас да нам појасните да ли сте мислили да је  EtCO2 модул за исти опција, пошто тај модул много повећава цену апарата?

Одговор:  Обзиром да се сензор за EtCO2 модул не захтева, јер није наведен у садржају паковања, овај модул је само опциони тј. није обавезно да буде испоручен у уређају.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 3949

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС