ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 09.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питање

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 51/17 достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:

ПИТАЊЕ:

Молимо одговор за тачност тражене каталошке ознаке под редним бројем 9 : HBM 3/350 LL11.

(Питање постављамо са позивом на   Email од Ino proizvodjača - HBM Nemačka, у коме се наводи да тражена каталошка ознака не постоји).

ОДГОВОР:

Траке типa 3/350 LL11 нису стандардни тип и зато не постоје у новом HBM каталогу. Ради се о „Encapsulated strain gage with lead“ – херметички заштићене мерне траке са продуженим изолованим водовима.

То су траке које се раде по наруџбини, те је њихова испорука могућа.

На фотографијама су траке  3/350 LL11 у оригиналном паковању.

Д И Р Е К Т О  Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.