ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2022._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 26.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/1704-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 56/17 достављамо одговор на питање које се односи на нејасноће:

Питање  :

За ПАРТИЈУ 1

Да ли је тражени модул проширење постојећег система? Ако јесте на чему је базиран?

Одговор:

Модул аквизиције података са вишенаменском базом је проширење аквизиционог система који је заснован на платформи National Instruments-a cDAQ-9172 и апликативном софтверу на LabVIEW platform.

Питање  :

За ПАРТИЈУ 1

Колика је димензија просторује у којој контролишемо стање амбијенталних услова?

Одговор:

Димензије су 3 x 4 x 3,6m..

Д И Р Е К Т О Р

пуковник

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.