| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО бр. 4964-27 24.10.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (општа медицинска опрема ) бр. 11/2018, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 23.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање за партију 1, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Наручилац је дана 27.09.2018. године на порталу јавних набавки објавио конкурсну документацију са листом минималних техничких карактеристика при чему је у захтеву бр 1.5 дефинисао следеће: „штампач ширине 75 до  114 мм, испис минимум 3 криве“, да би потом, дана 03.10.2018. године, без питања и сугестија потенцијалних понуђача објавио потпуно измењену документацију при чему је промењен и поменути захтев тако да је смањена ширина штампача, а повећан број кривих.

Уколико је наручилац пре објаве конкурсне докумантације испитао тржиште и сопствене објективне потребе и дефинисао да је прихватљиво да уређај поседује штампач који може штампати најмање три криве, остаје нејасно из ког разлога је то повећано на четири криве што свакако смањује и умногоме ограничава број понуђача који могу поднети прихватљиву понуду, чиме долази до јасног кршења члана 10 и 12 ЗЈН-а. Из свега наведеног, овом приликом молимо наручиоца да поступи у складу са законом и да конкурсну докумантацију усклади са Законом о јавним набавкама и измени наведени захтев тако што ће најмањи број кривих вратити на три будући да ће и понуђачи са четири криве апсолутно моћи да учествују и понуде своја добра.

Одговор:  Чланом 70. став 1 Закона о јавним набавкама дефинисано је :“ Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова.  Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.“ Имајући у виду наведено; а након додатног сагледавања сопствених потреба, наручилац је извршио измене и допуне конкурсне документације.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС