| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 3593 -16 од 13.04.2018. године |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Појашњење у вези са питањима у поступку јавне набавке Дијагностички агенси бр.527/17, (70/18) доставља.- |  |  |  |  |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Poštovani,

Najlepše Vas molimo za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku, dijagnostički agensi za potrebe VMA i VB Niš, JN broj: 527/17 (70/18):

Pitanje za partiju 61:

Da li je za naručioca prihvatiljivo da se ponudi test za kvalitativnu detekciju antitela specifičnih za antigene jetre u IgG klasi, a da set sadrži stripove koji su obloženi svim potraživanim antigenima (AMA-M2, Sp100, gp210, LKM-1, LC-1 i SLA/LP) osim: BPO, PML,  i Ro-52, koje ne sadrži?

Pitanje za partiju 62:

Da li je za naručioca prihvatiljivo da se ponudi test za kvalitativnu detekciju antitela koja se specifično javljaju u miozitisu, u IgG klasi, da set sadrži test stripove obložene antigenima navedenim u konkursnoj dokumentaciji (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1), a da ne sadrži antigene: Ro-52, SRP, PL-7, PL-12, EJ i OJ, a da sadrži U1-snRNP?

Pitanje za partiju 63:

Da li je za naručioca prihvatiljivo da se ponudi test za kvalitativnu detekciju antinuklearnih antitela (ANA) u IgG klasi, da set sadrži stripove obložene antigenima koji se potražuju tenderskom dokumentacijom (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins i AMA M2), a da ne sadrži: Ro-52?

Одговор: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације.

| ЈМ Достављено: - у омот предмета 3593/18 | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС