МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 4227 08 MAY 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, Реагенси за електрофорезу и  PCR, ознака из ОРН: 33696600, редни бр. 116/2017, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- У партији 36, ставка 36.1. тражено је следеће добро: Kit za reverznu transkripciju visokog kapaciteta  koji  sadrži  RT-pufer, nasumicne  prajmere, DNTP mix , RNAzni inhibitor i reverznu transkriptazu za 200 reakcija sa enzimom: Superscript ili Multiscribe  
(Mogućnost da se detektuje MR5). Имајући у виду начело обезбеђења конкуренције међу понуђачима, а с обзиром да су паковања различитих произвођача другачијих паковања, да ли је прихватљиво понудиди два паковања по 100 реакција?

- У партији 36, ставка 36.3. тражено је добро: Kit za kvantifikaciju gDNK i cDNK na Real Time PCR korišćenjem SYBR green tehnologije za 200 reakcija; Kit sadrži: SYBR green PCR Master Mix. Имајући у виду начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, а с обзиром да су паковања различитих произвођача различита да ли је прихватљиво понудидти паковање од 500 реакција? Односно укупно три паковања од по 500 реакција како је тражено документацијом за 2017 и 2018 годину?

- У партији 36, ставка 36.4. тражено је следеће добро TaqMan Master Mix za genotipizaciju 1ml, kompatibilan sa aparatom StepOne Real-time PCR system proizvođača Thermo Fisher Scientific. Имајући у виду начело обезбеђења конкуренције међу понуђачима, а с обзиром да су паковања различитих произвођача различита да ли је прихватљиво понудити паковање 200х20µl, 200x1ml?

- У партији 79 тражен је: Kit za kvantifikaciju gDNK i cDNK na Real Time PCR korišćenjem SYBR green tehnologije za 200 reakcija zapremine 50 μl; Kit sadrži: SYBR green PCR Master Mix. Имајући у виду начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, а с обзиром да су паковања различитих произвођача различита да ли је прихватљиво понудидти паковање од 500 реакција? Односно укупно три паковања од по 500 реакција како је тражено документацијом за 2017 и 2018 годину?

Одговор:

Наручилац не прихвата примедбе заинтересованог лици и остаје у свему при елементима конкурсне документације.

МС

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС