ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

брoj 561-6/4

23.11.2017.година

Б Е О Г Р А Д

Конкурсна документација,

одговор на питања, д о с т а в љ а . -                                          	______________________

Веза: Питање понуђача бр. б.б. од 17.11.2017. године.

Питање 1: Да ли је за ставку 1, у партији 1, сигнал генератор, потребно понудити опције за импулсну модулацију и “Pulse Train” генератор? Из наведене техничке спецификације није јасно да ли понуђени уређај мора да има инсталиране те опције или само доступне те опције за каснију куповину.

Одговор 1: Понуђени уређај мора да има само доступне опције за импулсну модулацију и “Pulse Train” генератор за каснију куповину и надоградњу уређаја.

Питање 2: Да ли је  у питању штампарска грешка за рок испоруке (4 дана), тј. Да ли је изостављена једна цифра у броју дана?

Одговор 2: Није штампарска грешка. Рок за испоруку добара је 4 (четири) дана од дана закључења уговора.

МК/МК

тел: 2064-273

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Милорад Андрић, дипл.инж.