| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 4237 - 18 од 08.05. 2018. године |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Појашњење у вези са питањима у поступку јавне набавке материјал за ангиографију и ангиопластику бр. 518/17 (136/18), доставља.- |  |  |  |  |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Молим да ми одговорите на следећа питања, а у вези са ЈН број 518/17 (136/18) – Материјал за ангиогафију и ангиопластику: Питање бр. 1 - Конкурсном документацијом је за партију број 21 - Стент билијарни самоекспандирајући од нитинола, утврђена јединична цена без ПДВ-а у износу од 49.600,00 динара. Према чл. 64 став 3. Закона о јавним набавкама, процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитавању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка. Имајући у виду цитирану законску одредбу, молимо Вас да извршите корекцију процењене вредности која ће бити базирана на претходним јавним набавкама, која би истовремено обухватала најмање две понуде које могу бити прихватљиве, како бисте омогућили и начело Конкурентности, чл. 10 Закона о јавним набавкама, које је истовремено овим чином повређено. Одговор бр. 1.Записником о отварању понуда за ЈН ,,Материјал за ангиографију и ангиопластику,, за потребе ВМА 633/16 (14/17) утврђено је да је најнижа понуђена цена без ПДВ-а 49.600,00 динара. Питање бр. 2 - Молим да измените спецификацију за партију број 21, тако да гласи: - Стент билијарни самоекспандирајући од нитинола. Са танталијумским или златним радиопактним маркерима, отворене конструкције ћелија, компатибилан са водич жицом 0,035 инча, монтиран на систем за постављање промера 6Ф за трансхепатично пласирање.

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације на следећи начин:

Стент билијарни самоекспандирајући од нитинола. Са металним

радиоопактним маркерима, отворене конструкције  ћелија, компатибилан са водич

жицом 0,035 инча, монтиран на систем за постављање промера 6F за трансхепатично пласирање.  Димензије 10мм х 80мм х80цм.

| ЈМ Достављено: - у омот предмета 4237/18 | ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Драган Динчић |
| --- | --- |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС