| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6871-12 24.07.2017. године Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за ЕКГ и ЕЕГ за потребе војноздравствених установа МО бр. 298/17, д о с т а в љ а. |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 20.07.2017. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Да ли се изјава произвођача да је добро компатибилно са ЕЕГ апаратом Nicolet One ( Viasys ) за партије 16, 17 и 18 односи на изјаву произвођача ЕЕГ   апарата Nicolet One, или произвођача добара која се нуде за партије 16,17 и 18?

Одговор: Изјава се односи на изјаву произвођача добара за партије 16, 17 и 18 која морају бити компатибилна са апаратом Nicolet One ( Viasys ).

2. Питање: У партији 23 је наведено да ЕМГ игле за терапијску апликацију Ботулинум токсина 50 мм×0,51мм имају челичну канилу и волфрамско језгро. С обзиром на то да се не ради о концентричним игленим електродама, ове игле немају никакво језгро, па самим тим ни волфрамско, већ су игле направљене од челика, тако да претпостављамо да је ово грешка у опису.

Одговор: Прихвата се примедба понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

3. Питање: Молимо за појашњење за партије 6, 7 и 14

За партију 6, да ли вам је потребно укупно 148 комплета од по 4 штипаљке? Јединица мере у том случају би требало да буде комплет или сет, а не комад.

За партију 7, да ли вам је потребно укупно 190 комплета од по 6 пумпица? Јединица мере у том случају би требало да буде комплет или сет, а не комад.

За партију 14, да ли вам је потребно укупно 40 комада или комплета пумпица?

Одговор: Наручилац ће одустати од набавки добара за партије 6 и 14, а за партију 7 биће измењена конкурсна докумантација јер се ради о комплету ( сету), а не по комаду.

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС