| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 8595-13 03.11.2017. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Регенси за истраживања. д о с т а в љ а. |  | ________________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 02.11.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

- Партија 43: Да ли је прихватљиво понудити 2 паковања по 100 тестова, обзиром да бисте 50 тестова добили гратис?

Одговор: Прихватљиво је, само ако укупна цена није већа од процењене вредности наведене партије.

- Партија 50: Да ли је прихватљиво понудити реакциону смешу за 200 реакција у 25 μl тоталног волумена?

Одговор: Није прихватљиво, наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

- Партија 54: Да ли је прихватљиво понудити кит за 200 реакција запремние 25 μl?

Одговор: Није прихватљиво, наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

- Партија 74: Да ли је прихватљиво понудити антитело коњуговано са бојама FITC, APC или PE?

Одговор: Није прихватљиво, због слагања флуорохрома при мултиколорној анализи ћелија.

МК.

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС