 В О Ј Н А  П О Ш Т А

               4 1 3 7

     дел. број 6361 - 10
     28.08.2019. године

                НИШ

Појашњење за јавну набавку

услуге број 50/2019
одговор на постављена

питања, доставља, -       

___________________                                              
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (124/12,14/15 и 68/15) и питања достављених дана 28.08.2019.године путем телефакса од стране добављача потписника оквирног споразума број 5671-46 од 24.10.2018.године , уведеног код коринсика оквирног споразума под деловодним бројем 6361-9 дана 28.08.2019.године везане за јавну набавку услуге број 50/2019 – метролошко потврђивање-оверавање вага, ВП 4137 даје следећи:
О Д Г О В О Р:

1. На питање понуђача: Да ли вам је прихватљива услуга еталонирања вага,која је такође предвиђена оквирним споразумом бр.5671-46 од 24.10.2018.године закљученим са ВП 1102 Београд?
2. Корисник оквирног споразума даје следећи одговор: Не. Услуга еталонирања вага, која је такође предвиђена оквирним споразумом бр. 5671-46 од 24.10.2018.године закљученим са ВП 1102 Београд, није прихватљива јер ВП 4137 Ниш није институција која се акредитује према одговарајућем референтном стандарду, већ нам је потребно само оверавање одређене врсте мерила која подлежу оверавању у домену законске метрологије.
           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
потпуковник
Ивица Трајковић
Достављено:
- интернет страница Министарства одбране (http://nabavke.mod.gov.rs),

- РЦ МO Београд

- Комисији за јавну набавку
- а/а 






Чувати до краја 2024. године


Ф/Рбр:  34/22


Обрађивач: ЦЛ Весна Мишкулин








Страна 1 oд 1

