В О Ј Н А  П О Ш Т А

Чувати до краја 2024. године

Ф/Рбр:  34/22

Обрађивач: кп Милан Д. Илић

4 1 3 7

дел. број 6813 - 7

01.10.2019. године

НИШ

Појашњење за ЈН по

оквирном споразуму број 54/2019

одговор, доставља, -       		___________________

На основу захтева за објашњење достављеног дана 01.10.2019.године путем телефакса од стране потенцијалног понуђача, уведеног код наручиоца под деловодним бројем 6813- од 20.11.2018.године везане за ЈН добара број 54/2019 – Каблови, жице и сродни производи, ВП 4137 Ниш даје следеће:

П О Ј А Ш Њ Е Њ Е:

На питање понуђача код ставке бр. 1, 2 и 3: на какве се папуче мисли, изоловане – неизоловане, окасте, игличасте?

Наручиоц даје следеће појашњење: За добра на редном броју 1,2 и 3 спецификације добара која су предмет набавке: папуча кабловска, мисли се на окасте, изоловане папучице за пресек кабла 2.5мм2.

На питање понуђача код ставке бр. 4: на какву папучу се мисли?

Наручиоц даје следеће појашњење: За добро на редном броју 4 спецификације добара која су предмет набавке: папуча кабловска женска, мисли се на папуче кабловске, женске, четвртасте ширине 6.3мм изоловане за пресек кабла 2.5мм2.

На питање понуђача код ставке бр.5 и 6: на које се изолационе материјале мисли?

Наручиоц даје следеће појашњење: За добро на редном броју 5 и 6 спецификације добара која су предмет набавке: изолатор за проводнике, мисли се на термоскупљајуће цеви – термо бужир, одрећених пречника 5мм односно 10мм, црне боје, дужине 1м по комаду.

На питање понуђача код ставке бр.9: да ли је битна боја кабела?

Наручиоц даје следеће појашњење: За добро на редном броју 9 спецификације добара која су предмет набавке: ПТТ кабел PGA4, небитна је боја кабела..

НАРЕДБОДАВАЦ

потпуковник

Ивица Трајковић

Достављено:

- портал јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs),

- интернет страница Министарства одбране (http://nabavke.mod.gov.rs),

- РЦ МO Београд

- Комисији за јавну набавку

- а/а .