| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 4237 - 13 од 24.04.2018. године |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Појашњење у вези са питањима у поступку јавне набавке материјал за ангиографију и ангиопластику бр.518/17 (136/18), доставља.- |  |  |  |  |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање1: за партију 10-Кateter  Pigtail универзални дренажни, за дренажу abccesa,

Да ли је за наручиоца прихватљив Кateter  Pigtail универзални дренажни,  тражених техничких спецификација,  али са 8 и 9 рупа у зависности од величине катетера, уместо 5 рупа ?

Одговор:  Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање 2: за партију 11- Кateter  Pigtail универзални дренажни, за дренажу abccesa,

Да ли је за наручиоца прихватљив  Кateter  Pigtail универзални дренажни, тражених техничких спецификација,  али величине од 7.5 Fr do 14 Fr?

Одговор: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације.

| ЈМ Достављено: - у омот предмета 4237/18 | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС