	[image: image1.png]



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                               бр. 2036  -23
    од   13.03.2017. године

	
	

	Појашњење у вези са питањима  у поступку јавне набавке   материјал за ангиографију и ангиопластику   бр.14/17, доставља.-
	 


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:
	


Питање18:Да ли је за наручиоца прихватљив Стандардни  дилататор  тражених  дужина и промера, али без хидрофилног  премаза.
Одговор: Не прихвата се. 
	 ЈМ
Достављено:

· у омот предмета 2036/17
	ЗАСТУПА   НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник 
проф. др Мирослав Вукосављевић


Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
 Министарства одбране РС
