	[image: image1.png]



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                               бр. 2036  -22
    од  13.03.2017. године
	
	

	Појашњење у вези са питањима  у поступку јавне набавке   материјал за ангиографију и ангиопластику   бр.14/17, доставља.-
	 


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени  гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:
Питање1: Партија 5. -Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико је понуђени  стент на носачу искључиво од 80цм?
Одговор: Не прихвата се. 
Питање: Партија 33.-Да ли ће се понуда сматрати  одговарајућом уколико понудимо  стент са маркерима од тантала  на оба краја, будући да је такав стент  већ коришћен у Вашој институцији?
Одговор: Понуда ће бити оцењена као прихватљива.   
Питање: Партија 35.- Да ли ће се понуда  сматрати одговарајућом  уколико понудимо  тражено  медицинско средство са водич сајлом од 45 цм?
Одговор:  Не прихвата се.
Питање: Партија 36. – Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо  механички одвојиве  спирале  за периферну катетерску  емболизацију  дијаметра 2-20мм, дужине 4-50цм, 0,0165“ и 0,021“ са nylon ili PGLA filamentima i sa sistemom za oslobađenje spirala?

Одговор: Не прихвата се. 
Питање: Партија 47- Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо тражено медицинско средство дужине 24 цм?

Одговор: Прихвата се дужина од 23-27 цм.
	 ЈМ
Достављено:

· у омот предмета 2036/17
	ЗАСТУПА   НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник 
проф. др Мирослав Вукосављевић


Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
 Министарства одбране РС
