ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

број 557 – 6/2

14.11.2017. година

Б Е О Г Р А Д

Питање број 1.: У Конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку у делу III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Понуђач мора да има минимални сопствени капацитет према следећем: - - алат и прибор, као и осталу потребну опрему за извршење предметних радова, - - да је на свом алату и опреми потребној за предметно одржавање, а која подлеже баждарењу (верификацији, калибрацији) извршено баждарење за инсталирање електрокомандног ормара. |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Понуђач мора да има минимални сопствени капацитет према следећем: - два механичара за израду, монтажу и одржавање наведених предметних средстава. |  |

Где је начин доказивања ИЗЈАВА - oбразац 5. Док је у делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Технички капацитет, услов под редним бројем 1. став 1. наведен у табеларном приказу додатних услова.

Доказ: Сертификати о извршеном периодичном прегледу алата и опреме издатих од стране овлашћене метролошке лабораторије.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 1. став 2. наведен у 	табеларном приказу додатних услова.

Доказ: Сертификати од стране акредитоване установе, за извршење предметних радова.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова

Доказ: Списак запослених лица понуђача.

Односно у истој конкурсној документацији наводите два начина доказивања додатних услова, прецизирајте који је начин доказивања?

Одговор на питање бр.1. Начин доказивања је образац број 5. а начин доказивања додатних услова је ''Технички капацитет'', услов под редним бројем 1. став 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – где ћете навести број сертификата – уверења под којим је извршен периодични преглед алата и опреме издат од овлашћене лабораторије, на основу чињенице да је поред испоруке добара, потребно и извршити и услугу монтаже коморе и њено пуштање у рад.

Питање број 2.: Да поседује сертификат издат од акредитоване установе за извршење предметних радова, које тачно сертификате треба доставити и установа која издаје и у којој форми се доставља, односно, да ли је прихватљиво у неовереним копијама што ЗЈН дозвољава?

Одговор на питање број 2.: Потребно је да поседујете сертификат – уверење ISO9001 и прихватљиве су и неоверене копије.

Питање број 3.: Да ли списак запослених треба да буде на меморандуму понуђача?

Одговор на питање број 3.: Списак запослених није неопходно да буде на меморандуму понуђача, али је неопходна овера списка запослених од стране понуђача.

Питање број 4.: У делу конкорсне документације ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, недостаје количина:

| Расхладна комора | Кол. | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комора са расхладним системом и електроником |  |  |  |  |  |
| Под унутрашњости коморе израђен од против клизног газишта |  |  |  |  |  |
| Унутрашњост коморе лева и десна страна у полицама величине: ширина 1м х висина 0,6м х дубина 0,6м |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О |  |  |  |  | ХХ.ХХХ,хх |
| УКУПНО ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх |  |
| УКУПНО ЦЕНА РАДА И МАТЕРИЈАЛА са ПДВ-ом (цена обуквата укупно све трошкова и представља елемент критеријума који ће се оцењивати применом матрице одлуке – пондерисања) |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх динара |  |
| ГАРАНЦИЈА (за све радове и материјал јединствено) |  |  |  | ХХ месеци |  |
| РОК (за реализацију свих радова укупно) |  |  |  | ХХ дана |  |

Одговор на питање број 4.: Количина делова расхладне коморе дата је у спецификацији, која је наведена у конкурсној документацији:

- Спецификација расхладне коморе:

| Р. бр | Карактеристике | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Димензија унутрашњост коморе 4х4х2,5м (40м3) | 1 (ЈЕДНА) КОМОРА |
| 2 | Темературни режим -18С |  |
| 3 | Под унутрашњости коморе израђен од против клизног газишта |  |
| 4 | Ширина врата 1,4м х висина 2 м |  |
| 5 | Расхладно средство R404 |  |
| 6 | Унутрашњост коморе лева и десна страна у полицама величине: ширина 1м х висина 0,6м х дубина 0,6м |  |

Димензије унутрашњости коморе су: ширина: 4 метара, дужина: 4 метара,висина: 2,5 метара, под је од против-клизног газишта унутар целе коморе, лева и десна страна коморе у полицама ширине: 1 метар, висине 0,6 метара и дубине 0,6 метара, односно две полице са по 16 преграда.

Питање број 5.: Да ли у овом обрасцу дајемо цену са монтажом у делу јединачна / укупна цена? Из ког разлога је подељена вредност комора на комору (вероватно се мисли на панале за зид и плафон, расхладни системса електро и бакарном инсталацијом и електроорманом, односно системом за управљање), под и полице? Да ли ће се тако одвојено и фактурисати код реализације радова – испоруке и монтаже добара?

Одговор на питање број 5.: У обрасцу бр. 2., - Упутству за попуњавање образаца -структуре цена, наводи се да цена обухвата све трошкове који се фактуришу, односну испоруку добара, монтажу и пуштање у рад коморе. Вредност коморе је подељена на комору, под и полице због израде техничке документације и уноса вредности у табели Образац бр.2. конкурсне документације. Под комором са расхладнимм системом и електроником подразумевају се панели за зидове и плафон, расхладни систем са електро и бакарном инсталацијом и електро-орманом – системом за управљање расхладном комором. Приликом фактурисања потребно је да се посебно фактуришу све ставке, као и да се у цену урачунају трошкови испоруке, монтаже и пуштање у рад расхладне коморе.

ДБ/ДБ

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Милорад Андрић, дипл. инж.