| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6191 - 23 од 20.09.2019. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Одговори на питања, д о с т а в љ а.- ______________________

У складу са чланом 63. ЗЈН и питања потенцијалног понуђача у поступку јавне набавке услуге - поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме за потребе војноздравствених установа МО, за 2019/2020/2021. годину у отвореном поступку са циљем закључења оквирних споразума за период од две године, бр. 77/19, одговарамо:

1.Питање: У тендерској документацији 77/19 тражите додатни услов:

Ресење Министарства здравља за обављање делатности промета медицинских средстава за све партије.

Молимо вас да и за партију 41 бришете овај услов јер се ради о опреми где се врши сервисирање, углавном замена филтера, не постоји никакав промет медицинских средстава за коју је потребно тражено решење.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације.

2.Питање: Као ексклузивни дистрибутер фирме Sun Nuclear, желели бисмо да дамо понуду за одржавање опреме произвођача Sun Nuclear у оквиру горе поменуте јавне набавке. Наиме произвођач Sun Nuclear нуди сервисне услуге у свом сервисном центру у Немачкој за опрему која је преносивог карактера као што је то овде случај.

Предложена сервисна услуга обухвата пуну произвођачку гаранцију хардвера, обнова софтверских лиценци, приступ најновијим верзијама софтвера у оквиру уговореног сервисног периода. Да ли је ова врста услуге прихватљива за Наручиоца?

Одговор: Наручилац остаје при свим условима и захтевима из конкурсне документације Пречишћен текст од 13.09.2019. године.

| АЛ Доставити: - у омот предмета 6191/19 |  | НАЧЕЛНИК ВМА п у к о в н и к проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- | --- |

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС