Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2809 –151 03.07.2019. 4444444444444440

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, уређаји за подржавање реналне функције, са укупно 70 партија, ознака из ОРН: 33181000, редни бр. 16/ 2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

На основу Закона о ЈН чл.63, став 2 достављамо вам запажања и предлоге у вези конкурсне документације предметне набавке

Партија 48: KONCENTRAT peroksisirćetne kiseline za dezinfekciju i dekalcifikaciju HD aparata tipa F5008S, u kanisteru od 10L -  Puristeril ili odgovarajuće

Партија 53: Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata za hemodijalizu tipa Nipro Surdial X, u kanisteru od 10 L Оxagal OXA ili odgovarajuće

Имајући у виду да величина паковања није од утицаја на функцију предмета набавке

Питање;

Да је за Наручиоца прихватљива понуда добра у канистеру од 5 литара за Партије 48 и 53?

Одговор: Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица и у том смислу биће допуњена конкурсна документација.

Партија 53: Партија 53: Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata za hemodijalizu tipa Nipro Surdial X, u kanisteru od 10 L Оxagal OXA ili odgovarajuće

Позивање Наручиоца на робни знак у овој партији није у складу са упутством за употребу апарата. Произвођач  апарата се у упутству  не позива на ниједан робни знак већ наводи генеричка својства средстава за дезинфекцију и њихову пожељну концентрациу. (у прилогу проспект произвоћача)

У досадашњим ЈН средства за дезинфекцију за поменути апарат већина Наручилаца у опису наводи „ Средство за дезинфекцију и декалцификацију апарата Nipro Surdial X, на бази персирћетне или лимунске киселине“

Питање;

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да изврши измене КД за Партију 53 и исту опише на начин  „ Средство за дезинфекцију и декалцификацију апарата Nipro Surdial X, на бази персирћетне или лимунске киселине?

Одговор: Наручилац остаје у свему из услова конкурсне докуменатције.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

8. Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом, као и изајву произвођача /овлашћеног дистрибутера/ мишљење АЛИМСа да понуђено медицинско/техничко средство у потпуности одговара моделу апарата на коме се користи за партије 13-42, 47-53, 62, 65-70; За партију 64 мишљење АЛИМСа да понуђено средство не подлеже регистрацији

Наручилац је траженим захтевом довео потенцијалне понуђаче, који могу да понуде добра која испуњавају тражене техничке карактеристике, у позицију да не могу да доставе понуду из следећих разлога:

Произвођач апарата никада неће дати изјаву другом понуђачу да је било које друго добро компатибилно са апаратом, јер нема економски интерес да директном конкуренту да такву изјаву

Агенција за лекове и медицинска средства у смислу чл.3. став 1 т.1-17 Закона о медицинским средствима (Сл.Гл 105/2017) врши таксативно наведене послове а међу тим пословима није наведено издавања стручног мишљења о компатибилности

Закон о јавним набавкама, чл 76. став 2 „Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета

Из цитиране одредбе неоспорно је да се додатни услови одређују у односу на понуђача и ти услови не могу да доведу  понуђача у зависност од трећег лица.

Имајући у виду да доказивање компатибилности треба да падне на терет понуђача, да понуђач сноси материјалну одговорност за понуду коју доствља

Питање:

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као доказ компатибилности понуђеног добра, достави Изјава понуђача/произвоћача да је понуђено добро одговарајуће,  уз доказ да се средство користи у дијализним центрима у РС и да произвођач/понуђач  даје гаранцију да  ће Наручиоцу надокнадити штету услучају квара на апарату који би настао као последица употребе понуђеног добра?

Прихватањем предлога Наручилац ће омогућити конкуренцију у поступку Јавне набавке, истворемено, кроз материјалну изјаву-гаранцију Понуђача, обезбедити испоруку добара која омогућавају правилну и непрекидну експолатацију апарата.

Одговор: Наручилац остаје у свему из услова конкурсне докуменатције.

ЗС

Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС