Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5515 – 8 14 NOV 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У поступку јавне набавке мале вредности добра, медицинска опрема, за потребе санитетских одељења Војске Србије, ОРН: 33100000, редни бр. 42/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „С обзиром да сте за партију бр. 5 Ранац за лекара (Ранац за ургентну службу) нисте тражили Решење АЛИМСа, да ли је и за партију бр. 6 Торба за ургентну медицину неопходан АЛИМС јер према дефиницији медицинског средства датој у Закону о медицинским средствима („Службени гласник РС“ 105/2017), торба се као и ранац не мора сврставати у медицинска средства?

- Да ли је поред Решења АЛИМСа потребно доставити и Овлашћење носиоца дозволе за упис у Регистар медицинских средстава за коришћење Решења за предметну јавну набавку?

- На страни 16 Конкурсне документације у техничкој спецификацији за партију бр. 4 – Отоскоп, ставка 2 пише: „Чврста ушна спекула отпорна од хигијенски прихватљивог метала“. Да ли сте под овим мислили“ „Чврста ушна спекула од хигијенски прихватљивог метала?“

О  д  г  о  в  о  р:

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, може се доставити „Овлашћење носиоца дозволе“ за упис у Регистар медицинских средстава за коришћење Решења за предметну јавну набавку, али није обавезно.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС