| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 4796-5 од 09.05.2018. годинеоо |  |
| --- | --- |

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику ГШ број 2297-1 од 20.02.2018. године и Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. (даље: Оквирни споразум), доносим:

О  Д  Л  У  К  У

о додели уговора

У поступаку јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2018. годину, на позицији 1.2.1, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број 4796:

- Сходно члану 4. оквирног споразума, издати наруџбеницу понуђачу Medisal д.о.о. из Београда, за набавку услуге поправке транспортних респиратора произвођача DRAGER, на употреби у ВМА, према следећим елементима:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а		63.720,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				30 данa од дана пријема наруџбенице.

Гаранција:					6 месеци од дана завршетка услуге

Рок за решавање рекламације у гаранцији:    30 дана.

Уговорена услуга: замена напајања (8 ком) и 6 радних сати.

- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Оквирног споразума број 3009-37 од 04.08.2015. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: MC Company д.о.о. из Београда, Medielektro д.о.о. из Београда, МД Сервис медицинске опреме из Београда, Medisal д.о.о. из Београда, Tehnovat Самостална занатска радња из Новог Сада, Taurunum Med Active Самостална занатска радња из Београда, Profesional medic д.о.о. из Београда и Engel д.о.о. из Новог Сада, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у ВМА, и то:

| РБ | Назив ПСа | Установљена неисправност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортни респиратори произвођача DRAGER typ Oxylog 2000, s/n: ARMB-0105 и ARMB-0104, (2 ком), на употреби у Клиници за ургентну медицину у ВМА | Апарати су у функционално неисправном стању. Потребно је извршити поправку са заменом јединица за напајање 220 Vac / 12Vdc 2 A. Урадити дефектажу и доставити понуду. |
| 2 | Транспортни респиратори произвођача DRAGER, s/n: SRYM 0105, SRYM 0104, SRYM 0131, SR2J-0088 и ARMB 0099, (5 ком), на употреби у Клиници за анестезиологију и интензивну терапију у ВМА |  |
| 3 | Транспортни респиратори произвођача DRAGER, s/n: ARMB 0100, (1 ком), на употреби у Клиници за токсикологију у ВМА |  |

Рок за доставу понуда 26.04.2018. године до 10:00 часова. Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 03.05.2018. године са почетком у 09:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 26.04.2018. године, приспела је понуде:

| дело. број | Назив -шифра понуђача | датум пријема | Сат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4796- | Medisal д.о.о. Београд | 26.04.2018. | 08:30 h |

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач Medisal д.о.о. из Београда, понуда бр. 427/18-Р од 23.04.2018. године,

Укупна вредност понуде без ПДВ-а		63.720,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				30 данa од дана пријема наруџбенице.

Гаранција:					6 месеци од дана завршетка услуге

Рок за решавање рекламације у гаранцији:    30 дана.

Уговорена услуга: замена напајања (8 ком) и 6 радних сати.

Комисија није вршила пондерисање, јер је добијена само једна понуда.

Предлог Комисије:

На основу значаја транспортних респиратора произвођача DRAGER и немогућношћу да се потребе задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, најповољнијем понуђачу привредном друштву Medisal д.о.о. из Београда издати наруџбеницу, за набавку услуге поправке транспортних респиратора произвођача DRAGER, на употреби у ВМА, према следећим елементима:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а		63.720,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				30 данa од дана пријема наруџбенице.

Гаранција:					6 месеци од дана завршетка услуге

Рок за решавање рекламације у гаранцији:    30 дана.

Уговорена услуга: замена напајања (8 ком) и 6 радних сати.

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама ( члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

## ДВ								         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

МП		         пуковник

## проф. др Драган Динчић

-уз омот предмета