| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 8618-7 од 05.12.2019. године |  |
| --- | --- |

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику  ГШ ВС број  6224-1 од 18.03.2019. године и Оквирног споразума број 4236-164 од 01.08.2018. године (даље: Оквирни споразум), доносим:

О  Д  Л  У  К  У

о додели уговора

У поступаку јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2018. годину, на позицији 1.2.1, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број 8618:

- Сходно члану 4. оквирног споразума и члану 39. став 6. Закона, издати наруџбеницу  понуђачу MC Company д.о.о. из Београда, за набавку услуге поправке апарата HPLC пречистача воде производње Merck Millipore tip Direct Q3 UV with pump, s/n: F6PN77921B, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, према следећим елементима:

Вредност понуде за р-д:			   199.200,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:6х1.200,00	    7.200,00 РСД

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 		   206.400,00 РСД

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 		   247.680,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				10 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Оквирног споразума број 4236-164 од 01.08.2018. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: MC Company д.о.о. из Београда, SZR ARTEHO Радован Јевтић из Београда, Tehnovat из Новог Сада, Medisal d.о.о. из Београда и MD Servis из Пландишта, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, и то:

| РБ | Назив СнПСа | Установљена неисправност |
| --- | --- | --- |
| 1. | HPLC пречистач воде производње Merck Millipore tip Direct Q3 UV with pump, s/n: F6PN77921B, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА. | Апарати су у функционално неисправном стању. Неисправност се манифестује у засићеним кертриџима и филтерима апарата који се морају периодично мењати због одржавања регулларних перформанси чистоће воде која се испоручује на излазу из апарата. Потребно је извршити замену кертриџа, филтера и UV лампе и тиме апарат довести у исправно стање. Урадити дефектажу и доставити понуду за поправку апарата. |

Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 27.11.2019. године са почетком у 10:00 часова.

Отварања понуда спроводи комисија ВМА у саставу:

вс Томислав Швелец, инж.,     председник комисије,

вс Александар Митић, инж.,    члан,

вс Данијела Вујић, дипл. ек.,    члан,

Благовремено, тј. до дана 27.11.2019. године, приспела је понуда:

| дело. број | Назив -шифра понуђача | датум пријема | Сат |
| --- | --- | --- | --- |
| 8618- | MC Company д.о.о. Београд | 26.11.2019. | 08:34 |

__________________________________________________________________________________

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач MC Company д.о.о. из Београда, понуда бр. 26/11 од 26.11.2019. године

Вредност понуде за р-д:			   199.200,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:6х1.200,00	    7.200,00 РСД

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 		   206.400,00 РСД

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 		   247.680,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				10 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Предлог Комисије:

На основу значаја апарата HPLC пречистача воде производње Merck Millipore tip Direct Q3 UV with pump, s/n: F6PN77921B и немогућношћу да се потребе задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, издати наруџбеницу привредном друштву MC Company д.о.о. из Београда, за набавку услуге поправке апарата HPLC пречистача воде производње Merck Millipore tip Direct Q3 UV with pump, s/n: F6PN77921B, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, према следећим елементима:

Вредност понуде за р-д:			   199.200,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:6х1.200,00	    7.200,00 РСД

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 		   206.400,00 РСД

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 		   247.680,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				10 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Комисија је предлог дала уз претходно потпуно усаглашене ставове.

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је стручна Комисија ООд СЛо ВМА за јавну набавку ВМА дала у свом извештају, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама ( члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

## ДВ								 НАЧЕЛНИК  ВМА

МП		 пуковник

## проф. др Мирослав Вукосављевић

-уз омот предмета