Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1973 – 14 17.05.2019.00

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете, са укупно 71 партију, ОРН: 33141300, 33141900 и 33192500, редни бр. 6/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Питање 1: „Молим вас да за партије 54 и 55, јавне набавке 6/2019 - Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете, узмете у обзир раздвајање по поменутим производима сваку партију на две партије, јер се ради о различитим производима, као и поделу укупних количина у зависности од ваших потреба одређеног производа за наредне две године. С обзиром на то да игле за биопсију произвођача Bard Peripheral Vascular, нису компатибилне са пиштољем произвођача Uromed, потребно је урадити измену конкурсне докуемнатције и поделити партије са различитим димензијама, количинама и произвођачима.

У упутству за употребу је јасно наведено да се Bard Magnum игле за биопсију могу користити само са Bard Magnum пиштољем за биопсију. Такође не може да се препоручи употреба игала за биопсију других произвођача на Bard Magnum пиштољу, као и јасно дефинисано објашњење од произвођача да не може да одобри гаранцију на кварове Magnum пиштоља који су проузроковани употребом других произвођача.“

Одговор: Не прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац остаје при свему из услова конкурсне документације.

Питање 2 за партије 54 и 55: У тендерској документацији као и у прилогу 6, наведен је рок трајања најмање 3 године у моменту испоруке. Напомиљемо да је произвођачки рок већине произвођача игала за биопсију простате, 3 године, тако да вас молимо да наведени рок ускладите према томе'?

Одговори : Прихвата се примедба заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

ЗС

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС