Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 4894-8/10.10.2019.5550

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2019. и 2020. годину, са укупно 43 партије, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 37/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Питање 1: Партијом бр 8 за набавку предвиђен је хируршки конац: : PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni  konac sa omotačem (Polyglucolide co L-lactide/ Ca stearat). Tenzioni profil: nakon 4 nedelje 25%, kompletna resorpcija 60-70 dana. Да ли ће се прихватити конац PGCLA, upredeni, sintetski, resorptivni  konac sa omotačem (Polyglucolide co L-lactide/ Ca stearat) koji nakon 4 nedelje ima tenziju 30%, i koji se resorbuje 56-70 dana.

Напомињемо да су већа тензија након 4 недеље ( боље држање ране ) и ресорпција која брже започиње ( бржа елиминација из тела након дејства ) две предности за коришћење и да су исте одраз унапређене производње те се може сматрати да је реч о истом концу новије генерације.

У случају да за вас није прихватљив претходни предлог молим за детаљно објашњење о разлозима неприхватања зашто већа тензија након 4 недеље не одговара и зашто ресорпција која започиње 4 дана раније није одговарајућа.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију и у том смислу ће бити допуњена конкурасна документација.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС