Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 4894-24/28.10.2019.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2019. и 2020. годину, са укупно 43 партије, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 37/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Питање 1: Партијом 21, за ставке 7 и 8, за набавку је предвиђен производ третирани poliamid monofilament. Како је за кардиохирургију међу монофиламентним нересорптивним синтетичким концима хируршки конац избора Polypropуlen, а не Poliamid, молимо да нам одговорите да ли је за ставке 7 и 8, партије 21, прихватљив хируршки конац Polypropуlen свих осталих карактеристика како је наведено у техничкој спецификацији за ставке 7 и 8? У случају да за вас није прихватљив претходни предлог молимо за објашњење шта се под третираним Nylonom тачно подразумева, тј. чиме је и како третиран наведени производ.

Питање 2: Да ли за партију 21 уместо траженог производа Poliester обложен тефлоном прихватљив Poliester обложен  силиконом?

Одговори:

- Прихватљиво је да се за ставке 7 и 8 партије 21 понуди и хируршки конац Polypropуlen.

- Није прихватљиво да се понуди Poliester обложен силиконом уместо Poliester обложен тефлоном, пошто је Poliester обложен тефлоном јачи конац.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС